## Tabelle1
ANA PROJEKTIRANJE I NADZOR d.o.o VARAŽDIN, ZINKE KUNC 45, OIB 80219323764
Investitor: BISKUPIJA VARAŽDINSKA, ŽUPA Sv. FERDINANDA KRALJA, FERDINANDOVAC
GRAĐEVINA: CRKVA Sv. FERDINANDA KRALJA, kčbr.1 ko. FERDINANDOVAC
RADOVI NA SANACIJI – OJAĆANJU TEMELJA CRKVE Sv. FERDINANDA KRALJA
u FERDINANDOVCU
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
Red. Broj | OPIS RADOVA | Jed. Mjera | KOLIČINA | jed. Cijena | UKUPNO:
EURO
OBRAČUN RADOVA IZVEST ĆE SE PREMA STVARVO IZVEDENIM
KOLIČINAMA OVJERENIM OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA
I | VANJSKI PRIPREMNI RADOVI:
|  |  |  | EURO | EURO
1. | Natpisna ploča sa podacima o građevini, koja sadrži
podatke propisane Pravilnikom NN42/2014. U cijenu
je uključena postava i nakon završetka radova
| uklanjanje ploče. | kom | 1 |  | 0
2. | Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama
Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređe-
nja gradilišta - elaborat organizacije gradilišta
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Izvođenje građevinske ograde gradilišta te odstranjenje
| nakon završetka radova | kom | 1 |  | 0
4. | DOBAVA; ODRŽAVANJE I ODVOZ KEMIJSKOG WC-a | kom | 1 |  | 0
5. | Izvedba razvodnog ormara i privremene gradilišne
rasvjete. Sve troškove oko koordinacije sa Elektrom
| snosi izvođač radova | kom | 1 |  | 0
6. | Izvedba gradilišnog priključka vode | kom | 1 |  | 0
7. | Troškovi privremene regulacije prometa ukoliko je
| to potrebno radi sigurnosti | kom | 1 |  | 0
8. | ČIŠĆENJE gradilišta s odvozom materijala na deponiju
udaljenu cca. do 25 km od gradilišta.
Investitor ima pravo zahtijevati dokaz o urednom
| zbrinjavanju odvezenog otpada | kom | 1 |  | 0
9 | Strojni ručni iskop kanala širine 50 cm , dubine do
40 cm oko cijele crkve
| bager | sat | 12 |  | 0
| kamion | sat | 12 |  | 0
| radnik | sat | 12 |  | 0
10. | Ručno čišćenje cementne suspenzije oko
crkve tokom radova injektiranja
Ovi radovi se odvijaju u više navrata
| bager | sat | 20 |  | 0
| kamion | sat | 20 |  | 0
| radnik | sat | 15 |  | 0
11. | Utovar i odvoz materijala od iskopa kanala oko
crkve, odvoz šute i otpada nakon završetka
svih radova. Deponiranje na deponiji smeća
|  | m³ | 20 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja prirodnog šljunka u kanal oko
crkve i prilazne pješačke staze, nakon završetka
svih radova.
|  | m³ | 27 |  | 0
13. | Strojni iskop asfaltirane oštećene prilazne
pješačke staze, utovar u kamion i odvoz na
mjesni deponij
|  | m³ | 12 |  | 0
14. | Strojno i ručno završno planiranje terena u padovima
oko crkve nakon završetka svih radova na
injektiranju temelja i uređenja kanalizacije
| bager | sat | 20 |  | 0
| radnik | sat | 80 |  | 0
15. | Dobava i montaža novih bakrenih vertikala
| Fi 120 na pročelju crkve | m1 | 15 |  | 0
I | VANJSKI PRIPREMNI RADOVI UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
II | UNUTARNJI RADOVI U CRKVI
|  |  |  | EURO | EURO
1. | Stolarska demontaža postojećih drvenih klupa
u crkvi zbog preseljenja inventara i ponovno
| montiranje | sat | 20 |  | 0
2. | Demontaža postojećih oltara i ponovna montaža
nakon izvođenja radova
|  | sat | 60 |  | 0
3. | Demontaža postojećeg grijanja i ponovna montaža
nakon izvođenja radova
|  | sat | 15 |  | 0
4. | Zaštita poda u crkvi sa dašćanom oplatom i
postava geotekstila 200g na pod crkve
Montaža i demontaža ( uz premještanje zaštite
| prema potrebi) | m² | 160 |  | 0
5. | Štemanje postojeće podne ploče u crkvi za
potrebe injektiranja u širini od 40 cm te dubine
Do 50 cm s odvozom šute van crkve na deponiju
| kompresor | sat | 45 |  | 0
| radnik | sat | 180 |  | 0
6. | Priprema podloge i betoniranje ab podne ploče
Debljine 10 – 15 cm nakon završetka injektiranja
u crkvi .
|  | m² | 42 |  | 0
7. | Demontaža glavnih ulaznih vratiju te drvene
ulazne stijene – obostrano, prije poćetka radova
| a nakon završetka radova ponova montaža | paušal | 1 |  | 0
II | UNUTARNJI RADOVI U CRKVI UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
III | VANJSKA KANALIZACIJA:
|  |  |  | EURO | EURO
1. | Strojno ručni iskop kanalskog rova za polaganje
novih PVC kanalizacijskih cijevi
| bager | sat | 20 |  | 0
| radnik | sat | 20 |  | 0
2. | Dobava i montaza novih UKC PVC kanalizacijskih
cijevi
| UKC cijevi fi 160 | m1 | 60 |  | 0
| koljeno 90/fi160 | kom | 6 |  | 0
| klizne spojnice fi 160 | kom | 3 |  | 0
| kanalizacione cijevi UKC fi 200 | m1 | 10 |  | 0
| klizne spojnice fi 200 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža drenažnih cijevi fi 125
| prema potrebi | m1 | 5 |  | 0
4. | Geodetsko snimanje vanjske oborinske kanaliza-
| cije sa izradom geodetske situacije | kom | 1 |  | 0
5. | Strojno visokotlačno ispitivanje postojećeg
kanalizacijskog voda iz PVC cijevi fi 200
| na potezu od crkve do upojnog kanala | Paušal | 1 |  | 0
III | VANJSKA KANALIZACIJA UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
IV | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
|  |  |  | EURO | EURO
1. | Ispitivanje postojeće gromobranske instalacije
| oko crkve i utvrđivanje oštećenja gromobrana | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža gromobranskih instalacija
| traka 50x5 mm Fe/Zn | m1 | 25 |  | 0
| spojnica Fe/Zn | kom | 5 |  | 0
| zaštitni fasadni profil | m1 | 4 |  | 0
IV | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO EURO |  |  |  | 0
V | INJEKTIRANJE TEMELJA :
|  |  |  | EURO | EURO
1. | Mobilizacija opreme za izvedbu mlazno injektiranih
stupova na gradilištu i sa gradilišta
Stavka uključuje sav rad, materijal i opremu
potrebnu za završetak stavke
| Obračun po mobilizaciji | kom | 1 |  | 0
2. | Iskolčenje mlazno injektiranih stupnjaka
obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se
| podaci iz projekta prenose na teren | paušal | 1 |  | 0
Obraćun paušalno
3. | Premještaj opreme na pojedinu lokaciju izvedbe
| mlazno injektiranih stupova | paušal | 1 |  | 0
4. | Izvedba mlaznog injektiranja stupa u probnom
polju izvan zone zahvata. Promjer stupnika min. 80 cm
Stavka uključuje iskop i provjeru mlazno injektiranog
| stupa | kom | 1 |  | 0
5. | Jalovo bušenje izvana bez injektiranja .
Bušenje se vrši bušaćim šipkama s nosačem
mlaznica i bušaćom krunom kroz slojeve terena,
| te malim dijelom kroz postojeći temelj | m1 | 390.4 |  | 0
6. | Bušenje izvana sa ubrizgavanjem injekcijske
smjese pod visokim tlakom i priborom s mlaznicom
koja rotira.
Injekcijska smjesa je na bazi cementa PC 42,5
i vodocemntni faktor prema projektu 1,0
Injektiranje se vrši od dna izvedene bušotine
prema gore.
| Promjer d=80 cm | m1 | 260 |  | 0
| Promjer d =100 cm | m1 | 9 |  | 0
7. | Jalovo bušenje unutar crkve bez injektiranja .
Bušenje se vrši bušaćim šipkama s nosačem
mlaznica i bušaćom krunom kroz slojeve terena,
| te malim dijelom kroz postojeći temelj | m1 | 280 |  | 0
8. | Bušenje unutar crkve sa ubrizgavanjem injekcijske
smjese pod visokim tlakom i priborom s mlaznicom
koja rotira.
Injekcijska smjesa je na bazi cementa PC 42,5
i vodocemntni faktor prema projektu 1,0
Injektiranje se vrši od dna izvedene bušotine
prema gore.
| d= 80 cm | m1 | 172 |  | 0
| d= 100 cm | m1 | 27 |  | 0
9. | Kontrolna ispitivanja cementne supstenzije
mlazno injektiranih stupnjaka
Stavka obuhvaća rad materijal i opremu
|  | Paušal | 1 |  | 0
V | INJEKTIRANJE TEMELJA UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
ANA PROJEKTIRANJE I NADZOR d.o.o VARAŽDIN, ZINKE KUNC 45, OIB 80219323764
Investitor: BISKUPIJA VARAŽDINSKA, ŽUPA Sv. FERDINANDA KRALJA, FERDINANDOVAC
GRAĐEVINA: CRKVA Sv. FERDINANDA KRALJA, kčbr.1 ko. FERDINANDOVAC
REKAPITULACIJA:
I | VANJSKI PRIPREMNI RADOVI UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
II | UNUTARNJI RADOVI U CRKVI UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
III | VANJSKA KANALIZACIJA UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
IV | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
V | INJEKTIRANJE TEMELJA UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
| UKUPNO EURO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om EURO: |  |  |  | 0
Sastavio: mr.sc.Ivan Špišić dipl.inž.građ.