## Naslovnica
INVESTITOR: Župa sv. Roka, Koprivnički Bregi GRAĐEVINA: Crkva sv. Roka, Koprivnički Bregi
PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE TROŠKOVNIK RADOVA II. FAZE

## Opci i posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač dužan je pored svake količine upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi i otkloniti prije davanja ponude.
U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.)
b) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
c) mjere zaštite na radu
d) troškove zauzimanja javno prometnih površina
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog, veznog i slično. Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično).
Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi istoj, te ograda.
Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi izvedene radove, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
a) dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
b) najam ili amortizacija strojeva, alata i inventara
c) transport vanjski i na gradilištu
d) ugradnju i testiranje
e) preuzimanje od strane nadzora
f) pribavljanje važečih atesta i uvjerenja
g) izrada uputa za izvedbu radova, uputa za način upotrebe ugrađene opreme i strojeva kao i građevine u cjelini
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom stanju ih održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje iskazani su u posebnoj stavci troškovnika.

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A 1. | Pripremni radovi | 0
A 2. | Demontaže i rušenja | 0
A 3. | Betonski i AB radovi | 0
A 4. | Čelične konstrukcije | 0
A 5. | Tesarski radovi | 0
A 3. | Zidarski radovi | 0
A 4. | Ojačanja nosive konstrukcije | 0
A 5. | Limarski radovi | 0
A 9. | Krovopokrivački radovi | 0
A 10. | Konzervatorsko restauratortski radovi | 0
A | UKUPNO - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
RADOVI:
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV - 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## Preambule
A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A 1. PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj radova je obvezan izvršiti svoju organizaciju izvedbe radova prema Zakona o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 i u skladu s istim treba izraditi Plan uređenja gradlišta.
Budući da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji kao obnova dijela nosive konstrukcije na nepokretnom kulturnom dobru, izvoditelj radova mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi računa o načinu izvedbe i prilagoditi organizaciju rada postojećem stanju i sve obuhvatiti vremenskim planom izvedbe radova.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini.
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta.
Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade.
Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
A 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju i odvoz otpada na gradsku planirku (deponij) uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
A 3. BETONSKI I AB RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/17 i 75/20.
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona; armiranog betona; ili prednapetog betona.
S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s običnim betonom; ili s teškim betonom.
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prije početka rada izvođač je dužan izraditi projekt betonske konstrukcije i dostaviti na odobrenje projektantu konstrukcije i nadzoru. Projekt obuhvaća tehnički opis, proračun nosivosti i uporabljivosti te program kontrole i osiguranja kvalitete.
Projekt predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih betonskih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prijevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određen projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
beton
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206 ili jednakovrijedno, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno.
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8 ili jednakovrijedno.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350 ili jednakovrijedno, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390 ili jednakovrijedno, a sve kako je regulirano normom HRN EN 13670 ili jednakovrijedno.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme HRN EN 10080-1 do 6 ili jednakovrijedne.
Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme HRN EN 10138-1 do 4 ili jednakovrijedne.
Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje sljedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu s važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601 ili jednakovrijednim.
Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i prodore do 1 m2.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova
A 4. ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Opći uvjeti i napomene
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža konstrukcije mora se povjeriti ovlaštenoj izvođačkoj firmi, koja je poznata po već izvedenim sličnim građevinama, i koja posjeduje opremu i stručni kadar za kvalitetnu izradu iste.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Tehničkom dokumentacijom – nacrtima i statičkim proračunom predviđena je vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što izvoditelj mora strogo poštovati.
Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži) predočiti nadzornom inženjeru:
-planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog pojedinog vara,
- plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,
- plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.
- ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije,
- ateste za spojni materijal (vijci i elektrode za zavarivanje),
- ateste zavarivača koji su radili na izradi čelične konstrukcije, vremenski obnovljene prema propisima.
Osim navedenog izvođač mora imati:
- brojeve atesta materijala (osnovnog i spojnog) iz kojeg je svaka pojedina pozicija izrađena,
- oznake varova s brojem atesta elektroda i oznakom zavarivača koji je to zavario.
Limovi koji se ugrađuju trebaju biti kontrolirani ultrazvukom na dvoslojnost, a nadzorni inženjer može u slučaju sumnje na kvalitetu materijala, dati da se pojedini limovi ponovo ispitaju.
Izvođač radova mora dati projekt tehnologije zavarivanja, imajući u vidu raspoloživu opremu i debljine elemenata koji se spajaju, a kao rezultat se moraju pojaviti spojevi čija mehanička svojstva nisu slabija od osnovnog materijala. Naročitu pozornost potrebno je obratiti na žilavost, te na koncentraciju napona uslijed zavarivanja, koji se moraju svesti na neznatne veličine. Tehnološki postupak je dio tehničke dokumentacije i prije početka radioničkih radova mora imati suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Prije početka zavarivanja izvoditelj je dužan pregledati sve površine predviđene za zavarivanje i osigurati da iste budu metalno čiste, bez bilo kakve prljavštine, rđe ili masnoće.
Tijekom postupka zavarivanja izvoditelj je dužan primjeniti postupak sprečavanja termički uzrokovanog deformiranja.
Zavarivanje na temperaturama zraka nižim od 0° C nije dopušteno.
Kompletan postupak izrade elemenata i sklopova mora osigurati projektirane dimenzije konstrukcije uvažavajući dopuštene tolerancije u skladu sa HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno.
Poslije završenih radioničkih radova vrši se geometrijska i ostale dogovorene kontrole, te po potrebi izvršiti probno sklapanje, o čemu je nadzorni inženjer dužan voditi zapisnik i ovjeriti ga.
Pri otpremi na gradilište izvođač je dužan ispitati mogućnost transporta s obzirom na gabarite sklopova, kako se konstrukcija ili njeni dijelovi ne bi deformirali prilikom transporta.
Skladištenje mora biti tako pripremljeno da konstrukcija ne leži na tlu , već na drvenoj grednoj podlozi i da osigurava jednostavan pristup kod pronalaženja pozicija, njihova dizanja i transporta do mjesta ugradnje.
Izvedba čelične konstrukcije treba biti u skladu sa statičkim proračunom, zahtjevima i uvjetima iz Tehničkog opisa i Programa kontrole te osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i normama za čelične konstukcije.
HRN EN 10025-1 (2, 3, 4, 5, 6) ili jednakovrijedno
HRN EN 10034 ili jednakovrijedno
HRN EN 10024 ili jednakovrijedno
HRN EN 10210–1 (2) ili jednakovrijedno
HRN EN 10219-1 (2) ili jednakovrijedno
HRN EN 439 ili jednakovrijedno
HRN EN 440 ili jednakovrijedno
HRN EN 499 ili jednakovrijedno
HRN EN 1011-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 1011-2 ili jednakovrijedno
EN 29692 ili jednakovrijedno
HRN EN 287-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-3 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-8 ili jednakovrijedno
HRN EN 970 ili jednakovrijedno
HRN EN 1290 ili jednakovrijedno
HRN EN 1714 ili jednakovrijedno
HRN EN 12062 ili jednakovrijedno
HRN EN 25817 (ISO 5817) ili jednakovrijedno
DIN EN ISO 13918 ili jednakovrijedno
DIN EN ISO 14555 ili jednakovrijedno
DIN 6914, 6915, 6916 ili jednakovrijedno
HRN EN 1090-1; HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno
2. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
Konstrukcija se isporučuje antikorozijski zaštićena. Antikorozijska zaštita mora biti usklađena sa HRN EN ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedno
Predviđena okolina: C1 (blago korozivni uvjeti) prema HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno
Priprema površine:
Sve čelične profile potrebno je abrazivno očistiti na kvalitetu Sa 21/2 sukladno HRN EN ISO 8501-1 ili jednakovrijedno, te neposredno zaštititi primerom.
Sustav zaštite:
Specifikacija prema HRN EN ISO 12944-5 ili jednakovrijedno:
1 × 60 mm 2k epoksi temelj
1 × 60 mm 2k epoksi međusloj
1 × 40 mm 2k završni poliuretanski sloj
Ukupna minimalna debljina suhog filma 160 mm
Ostali uvjeti:
- trajnost sistema zaštite mora biti iznad 15 godina (za okolinu C4 / HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno);
- proizvođač boja mora osigurati tehnički "support" pri pripremi površine i ugradnji materijala;
- premazi moraju biti predviđeni za rad kistom te špricom.
3. MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije mora biti u skladu sa HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno.
Izvođač montažnih radova je obavezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane projektanta i nadzornog inženjera.
Za sve montažne nastavke važe opći uvjeti za izradu konstrukcije.
Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova poduzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih javnih uređaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.
4. TEHNIČKI PREGLED ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Tehnički pregled čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže.
Održavanje čelične konstrukcije:
- redovni pregled svake godine
- glavni pregled svake 10-te godine
- dopunski pregled prema potrebi
Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
razna crna bravarija
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od hrđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
A 5. TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti).
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku ukloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase, razreda čvrstoće C24. Sva drvena građa mora biti prije ugradnje tretirana zaštitnim (antifungicidnim, antiinsekticidnim i dr.) sredstvima.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
A 6. ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN ili jednakovrijednima, odnosno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u normama. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort.
Opeke normalnog formata (pune ili šuplje, sa uzdužnim šupljinama) izvedene su od pečene gline.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda.
Rad na zidanju opekom uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301 ili jednakovrijednim.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha;
- sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
A 7. OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
Opći uvjeti i napomene
Bušenja zidova s promjerima rupa do 25 mm, za rupe duljine do ~120 cm, izvode se s bušilicama male udarne snage (reda veličine 5 J).
Bušenje rupa veće duljine ili bitno većeg promjera, mora se izvoditi krunskim bušilicama koje se ne hlade vodom.
CFRP su polimeri ojačani karbonskim vlaknima. Na lokacijama definiranim u izvedbenom projektu ugrađuju se CFRP trake, definirane 'gramažom' (g/m2) i širinom, a obračunate po m1 traka.
U pojedinoj stavci iskazane su potrebne količine traka prema težini u gramima (gramaži) i širini te obračunate prema dužini traka). Osim navedene težine u gramima i širina dozvoljeno je nuditi druge težine, ukoliko je zadovoljena količina vlakana 'fibre content', uzimajući u obzir da je proračunska debljina suhe tkanine za trake od 300 g - 0,15, a za trake od 500 g - 0,25. Eventualne veće utroške pomoćnih materijala (priprema površine, ljepljenje i sl.) kod ovih zamjena obavezno uzeti u obzir kod formiranja cijene. Dozvoljena je ugradnja isključivo traka širine minimalno 70% predviđene širine.
Trake se ugrađuju na površinu zida/svoda s koje je prethodno uklonjena žbuka, prema tehnologiji koju definira proizvođač sustava za ojačanje. Svi dijelovi sustava moraju biti od istog proizvođača.
Preko morta se postavljaju trake u epoksidnom ljepilu. Ukoliko je predviđeno nanošenje žbuke preko trake u završni sloj ljepila dodaje se kvarcni pijesak radi boljeg prijanjanja žbuke.
Odabir načina montaže traka (u 'morko' ili 'suho') prepušta se izvođaču, uz poštivanje preporuka proizvođača vezanih uz gramažu trake. Pomoćni materijali koji se koriste (reparaturni mortovi, epoksidna ljepila i sl.) dio su sustava koji propisuje proizvođač odabrane vrste traka, te se kod postavljanja traka treba pridržavati uputstava proizvođača.
Injekcione smjese kod sidrenja čeličnih ojačanja trebaju biti bubreće smjese na bazi cementa, namjenjene za sidrenje (u zid/beton). Čvrstoća na prijanjanje (za površinu zida) treba biti minimalno 1,2 MPa, a konačna promjena volumena nakon 28 dana manja od 0,3 %.
A 8. LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme:
HRN EN 1172 ili jednakovrijedno - Bakar i legure bakra - limovi i trake za primjenu u građevinarstvu ili jednakovrijedno,
HRN EN 1652 ili jednakovrijedno - Bakar i legure od bakra - ploče, limovi, trake i rondele opće namjene ili jednakovrijedno.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija. Opšave, konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz bakrenih profila. Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nerđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom što mora biti uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Limovi moraju biti glatki, ravni, jednake debljine, bez bora, mjehura i pora, moraju se obrađivati i savijati i ne smiju dobiti pukotine niti se ljuštiti.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih šavova mora biti najmanje 15 mm.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje iste.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradbu limarije upucavanjem,
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
A 9. POKRIVAČKI RADOVI
Pokrivačke radove izvoditi prema odobrenom projektu, opisu troškovnika, uputama projektanta i nadzornog inženjera, a u skladu s važećim propisima i normama. Pri polaganju pokrova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala, a sami materijali trebaju odgovarati postojećim propisima.
Elementi pokrova koji će biti ugrađeni moraju imati sljedeće certifikate:
certifikat o vodonepropusnosti
certifikat o zvučnoj i toplinskoj izolaciji
proračune i dokaze o pravilnoj konstrukcijskoj zasnovanosti obzirom na toplinsko rastezanje.

## Pripremni radovi
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A 1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Postavljanje i uklanjanje privremene montažne ograde oko gradilišta visine 2.0 m, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Površina mora biti prilagođena opremi i tehnologiji izvoditelja radova.
| Obračun po m' ograde. | m' | 150 |  | 0
2 | Postavljanje i uklanjanje natpisne ploče s oznakom gradilišta te EU projekta, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Ploča mora biti primjerene veličine da su na njoj sadržani svi propisani podaci i da su isti vidljivi, uključivo i elemente vidljivosti EU projekta.
| Obračun po kom ploče. | kom | 2 |  | 0
3 | Izvedba, postava i uklanjanje privremenih montažnih objekata (kontejnera) prema projektu organizacije gradilišta i to za:
| a) potrebe tehničkog osoblja gradilišta | kpl | 1 |  | 0
| b) nadzornog inženjera i potrebe naručitelja | kpl | 1 |  | 0
| c) garderobe radnika sa sanitarnim čvorom | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba i uklanjanje privremenih priključaka za potrebe gradilišta i privremenih objekata. Uključan sav rad i materijal.
| a) građevinski el. priključak (jednofazni, trofazni) | kom | 1 |  | 0
| b) građevinski priključak za vodu | kom | 1 |  | 0
| c) građevinski priključak na kanalizaciju | kom | 1 |  | 0
5 | Radna i zaštitna skela na vanjskim pročeljima crkve.
Dobava, postava, skidanje, otpremanje te amortizacija cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti uz primjenu mjera zaštite na radu, sa svim elementima prema pravilniku zaštite na radu. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele, po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve-penjalice, u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele i njegovu cijenu uključiti u cijenu stavke. Znakove upozorenja uključiti u cijenu.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine postavljene skele. | m2 | 600 |  | 0
6 | Radna i zaštitna skela na vanjskim pročeljima zvonika.
Dobava, postava, skidanje, otpremanje te amortizacija cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti uz primjenu mjera zaštite na radu, sa svim elementima prema pravilniku zaštite na radu. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele, po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve-penjalice, u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele i njegovu cijenu uključiti u cijenu stavke. Znakove upozorenja uključiti u cijenu.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine postavljene skele. | m2 | 330 |  | 0
6 | Prostorna skela u unutrašnjosti crkve.
Dobava, postava, skidanje, otpremanje te amortizacija prostorne cijevne skele unutar zvonika koja će se koristiti za radove. Uključuje izvedbu svih elemenata cijevne skele za izvođenje radova, sve propisane zaštitne elemente, povezivanja, sidrenja i oslanjanja uz osiguranu sigurnu vertikalnu komunikaciju.
Svi elementi skele se izvode od čeličnih cijevi promjera 48,3 mm, sa tipskim spojnim elementima.
Obračun po m3 volumena prostorne skele za postavu i demontažu, i m2 podnica za radne platforme.
| prostorna skela | m3 | 700 |  | 0
| podnice za radne platforme | m2 | 100 |  | 0
7 | Zaštita elemenata (primjerice kameni pod ispod skele) tijekom izvođenja radova OSB pločama na geotekstilu, te uklanjanje zaštite nakon radova. Stavka uključuje postavljanje geotekstila gramature min 300 grama/m2 i na njih OSB ploče debljine min 18 mm direktno na elemente koji se štite. Zaštita drvenog inventara tvrdom PVC folijom. Stavka uključuje i demontažu postavljene zaštite po završetku izvođenja radova. Sve spojna sredstva uključena u cijenu. Obračun po m2.
| a) tvrda PVC folija | m2 | 300 |  | 0
| b) OSB ploče d=22 mm | m2 | 100 |  | 0
| c) geotekstil | m2 | 100 |  | 0
8 | Odvoz šute na odlagalište.
Stavka uključuje sve vertikalne i horizontalne transporte, utovar i odvoz na odlagalište (deponij) trenutnog otpadnog materijala, uključivo sve takse.
| Obračun po m3 šute. | m3 | 3 |  | 0
9 | Završno čišćenje.
Stavka uključuje čišćenje cijelog gradilišta nakon završetka radova i demontaže i odvoza svih skela i otpadnog materijala na odlagalište.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža dijela postojeće drvene krovne konstrukcije.
Postojeća drvena krovna konstrukcija se djelomično uklanja i mijenja novom konstrukcijom. U zoni uz zvonik vrši se raskrivanje krova radi izvedbe novih armiranobetonskih serklaža. Također se uklanja dio krovne konstrukcije u rasponu od zvonika do pojasnice smještene u sredini lađe crkve (mjesto na kojem se predviđa nova krovna konstrukcija).
Stavka uključuje sve vertikalne i horizontalne transporte, te utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalište.
| Obračun po m2 kose krovne plohe. | m2 | 180 |  | 0
11 | Postavljanje privremene zaštite na mjestu izvedbe krovne konstrukcije.
Zbog radova na izmjeni krovne konstrukcije potrebno je raskriti ~168m2 krova. Stavka uključuje izvedbu privremene zaštite potkrovlja od atmosferilija prilikom izvedbe ovih radova, te formiranje radnih platformi za pristup sa skele i unos materijala. Uključivo sav materijal, rad, montaža i demontaža.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
12 | Demontaža postojeće drvene konstrukcije stubišta za vertikalnu komunikaciju unutar zvonika i postavljanje radne skele.
Uključuje demontažu svih drvenih elemenata, spojeva i sučno, uključivo sve transporte i odvoz otpada na odlagalište.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
A 1. | UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0

## Demontaze i rusenja
A 2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Pažljivo obijanje žbuke. Izvesti pažljivo kako se ne bi oštetili dijelovi konstrukcije i susjedne plohe koje se ne ruše. Uključuje čišćenje površie zida i sljubnica od nevezanog i trusnog morta, teispuhivanje. Uključivo usitnjavanje ruševina, vertikalni i horizontalni transport.
| Obračun po m2. | m2 | 450 |  | 0
2 | Demontaža pokrova od biber crijepa sa dijela krova koji se uklanja.
Sav crijep pažljivo deponirati u krugu gradilišta za ponovnu ugradnju.
Obračun po m2 površine kose krovne plohe.
| demontaža pokrova | m2 | 200 |  | 0
2 | Demontaža žlijebova. Sve elemente čuvati za ponovnu ugradnju.
U stavku uključiti sve kuke, obujmice i pričvrsni materijal.
U cijenu stavke uključiti prijenos i odlaganje na gradilištu.
| -snjegobrani | kom | 100 |  | 0
| -žlijeb | m' | 20 |  | 0
3 | Za razne radove koji nisu obračunati na drugačiji način, već će se obračunati u norma satima uz suglasnost nadzornog inženjera i temeljem upisa u građevinski dnevnik, predviđa se:
| a) NKV | sati | 200 |  | 0
| b) KV | sati | 200 |  | 0
A 2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## AB radovi (hidden)
A 3. | BETONSKI I AB RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
A 3.1. | Dobava i ugradba betona za betoniranje horizontalnih serklaža duž vrha uzdužnih zidova lađe crkve u dužini od ~15m, poprečnog presjeka 30/30cm, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. Serklaže uzdužno armirati s 4Ø16 mm, uz vilice Ø10mm/10cm. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 30 |  | 0
A 3.2. | Dobava i ugradba betona za betoniranje horizontalnih serklaža duž vrha uzdužnih zidova uz zvonik u dužini od ~4,2m, poprečnog presjeka 60/30cm, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. Serklaže uzdužno armirati s 8Ø16 mm, uz vilice Ø10mm/10cm. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 1.7 |  | 0
| b) oplata | m2 | 10 |  | 0
A 3.3. | Statičko ojačanje zidova zvonika izvedbom kosih AB serklaža. Kose serklaže uz istočni zabatni zid zvonika poprečnog presjeka 30/30 cm uzdužno armirati uzdužnim šipkama 4Ø16mm i vilicama Ø10mm/10cm, kose serkaže na zapadnom zabatnom zidu zvonika poprečnog presjeka 50/30 cm uzdužno armirati uzdužnim šipkama 6Ø16mm i vilicama Ø10mm/10cm. Dobava i ugradba betona za betoniranje armiranobetonskih serklaža, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 2.1 |  | 0
| b) oplata | m2 | 20.7 |  | 0
A 3.4. | Statičko ojačanje lukova unutar zvonika izvedbom AB okvira (1), dimenzija 100/30cm. Dobava i ugradba betona za betoniranje armiranobetonskih okvira, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. AB okvire uzdužno armirati s 14Ø16mm i 2Ø12mm, uz vilice Ø10mm/10cm. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 5 |  | 0
| b) oplata, oplata zakrivljenog luka | m2 | 35 |  | 0
A 3.5. | Statičko ojačanje lukova unutar zvonika izvedbom AB okvira (2), dimenzija 100/30cm. Dobava i ugradba betona za betoniranje armiranobetonskih okvira, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. AB okvire uzdužno armirati s 14Ø16mm i 2Ø12mm, uz vilice Ø10mm/10cm. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 3 |  | 0
| b) oplata, oplata zakrivljenog luka | m2 | 20 |  | 0
A 3.6. | Dobava i ugradba betona za betoniranje AB ploče debljine 12 cm unutar zvonika, klase C25/30, zrno do 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Ploču armirati mrežom Q-503. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 1.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 15 |  | 0
A 3.7. | Dobava, rezanje, savijanje, slaganje, vezanje i montaža rebraste i mrežaste armature srednje složenosti. Obračun po kg kompletno dobavljene i prema armaturnim nacrtima postavljene armature. Točna količina utvrdit će se po izradi armaturnih nacrta. Rebraste šipke i mreže za stupove B500B, a rebraste mreže stropnih ploča B500A.
| a) rebrasta armatura | kg | 3500 |  | 0
| b) mrežasta armatura | kg | 200 |  | 0
A 3.8. | Bušenje i injektiranje rupa za razna sidrenja armature u zidove, promjer rupe do Ø 25mm, duljina do 100cm, injektiranje injekcionim smjesama na bazi cementa namjenjenim sidrenju u zidove, uz osiguranje središnjeg položaja sidra u zidu distancerima.
|  | m' | 500 |  | 0
A 3. | UKUPNO - BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0

## Čelične konstrukcije (hidden)
A 4. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Dobava materijala, radionička izrada, antikorozivna zaštita i montaža čeličnih profila konstrukcije krova. Izvedba u kvaliteti EXC3.
Izvedba radova prema tehnologiji koju će propisati projektant konstrukcije.
Materijal kvalitete S235. Kategorija korozivnosti C1.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju te istu dostaviti na ovjeru projektantu.
Stavka obuhvaća:
- sav potreban spojni materijal (onaj koji se koristi pri montaži mora biti razvrstan po klasama, tipovima i dimenzijama, te upakiran u sanduke s vidljivim oznakama);
- utovar u vozila, transport do gradilišta, istovar i sortiranje konstrukcije na mjesto u dogovoru s investitorom ili nadzornim inženjerom;
- montaža konstrukcije (izvoditelj montažnih radova obavezan je projektantu dostaviti na ovjeru projekt montaže);
- antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije.
U cijeni komplet navedeno.
Konstrukciju treba u svemu izvesti prema statičkom proračunu, tehničkom opisu i radioničkim nacrtima te montirati prema nacrtima montaže.
Uključivo izradu i montažu konstrukcije, potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva, sidreni i ležajni detalji, profili i limovi. Konstrukcija, detalji i spojna sredstva po statičkom proračunu.
Po kg montirane konstrukcije.
|  | kg | 1390 |  | 0
U svemu prema geometriji izmjerenoj na licu mjesta i zahtjevima iz projekta konstrukcije.
A 4. | UKUPNO -ČELIČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0

## Tesarski (hidden)
A 5. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
Svi tesarski radovi moraju se izvoditi u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i pripadajućim normama, te prema svim pravilima struke.
Prije narudžbe drvene građe, stvarno potrebne duljine provjeriti na licu mjesta.
Drvena građa u dodiru sa zidom štiti se bitumeniziranim kartonom ('ter papirom') ili premazom koji jamči zaštitu od vlage.
Drvena građa se prije ugradnje premazuje antiinsekticidnim i antifungicidnim premazima.
Sva drvena građa je drvo četinara II klase - C24, s najviše 22% tehničke vlage.
A 5.1. | Novo stubište zvonika.
Stavka uključuje razgradnju postojeće konstrukcije stubišta te dobavu, zaštitu i ugradnju nove drvene građe, uključujući sve potrebne spojeve.
Ukupno postojeće drvene građe koja se demontira 1,5m3. Potrebo je dobaviti 1,5m3 nove građe.
Prije nabave drvene građe sve mjere provjeriti u naravi.
Grede 16/16cm L=4,0m; kom=4
Grede 12/16cm L=1,0m; kom=2 L=1,5m; kom=4
Tetiva 4/25cm L=2,5m; kom=2 L=2,0m; kom=1 L=4,0m; kom=2
Gazišta 2,5/28cm L=0,7m; kom=35
Ograda 2,4/5cm L=1,0m; kom=9 L=2,0m; kom=1 L=4,0m; kom=2
Podnica d=5cm; P=7m2
Obračun po m3 drvene građe.
| nabava drvene građe | m3 | 2 |  | 0
A 5.2. | Nova krovna konstrukcija
Po završetku radova na ojačanju zvonika, predviđena je ugradnja nove krovne konstrukcije uz zvonik, koja se sastoji od drvenih rogova dimenzija 14/16 cm i čeličnih podrožnica. Čelične podrožnice su obrađene u zasebnoj stavci.
Stavka uključuje dobavu, zaštitu i ugradnju drvene građe rogova, uključujući sve potrebne spojeve. Krovište nagiba ~40°.
Čelik za spojeve kvalitete S235, odgovarajuće antikorozivno zaštićen. Prema HRN EN ISO 12944-2 definirana klasa korozivnosti je C2. Debljina zaštite definirati u skladu s navedenom klasom za ponuđeni proizvod.
Prije naručivanja građe točne mjere građe provjeriti na licu mjesta.
Rogovi kvalitete C24.
- drveni rogovi 14/16 cm, l=500 cm, kom. 8
| Obračun po m3 drvene građe. | m3 | 1 |  | 0
A 5.3. | Lokalno pojačanje visulja krovne konstrukcije. Uključuje dobavu i ugradnju novih čeličnih elemenata i njihovo povezivanje s postojećim gredama. Čelik kvalitete S235.
Visulje pojačati ugradnjom čeličnih kutnika L presjeka dimenzija #170/170/10mm s vijcima (navojnim šipkama M12). U stavku uključiti i ugradnju po potrebi, odgovarajućih drvenih kladica zbog različitih debljina elemenata.
Duljine limova L=1,83 m, kom=4 L=1,0 m, kom=4
Sve čelične elemente zaštititi antikorozivnim premazom.
Prije ugradnje detaljno pregledati i odrediti lokacije ugradnje ojačanja s nadzornim inženjerom.
| čelični limovi S-235, debljine 6mm | kg | 350 |  | 0
| vijci M12 duljine 200mm | kom | 180 |  | 0
A 5.4. | Lokalno pojačanje oštećenih spojeva elemenata krovne konstrukcije. Uključuje dobavu i ugradnju novih čeličnih elemenata i njihovo povezivanje s postojećim gredama. Čelik kvalitete S235.
Povezati mjesta na kojima je došlo do odvajanja mijene i kusca vjenčanice (detalj 1). Ugraditi obostrane čelične obujmice debljine dimenzija #4x100x1100mm s vijcima (navojnim šipkama M12). U stavku uključiti i ugradnju po potrebi, odgovarajućih drvenih kladica zbog različitih debljina elemenata.
Sve čelične elemente zaštititi antikorozivnim premazom.
Prije ugradnje detaljno pregledati i odrediti lokacije ugradnje ojačanja s nadzornim inženjerom.
| čelični limovi S-235, debljine 4mm | kg | 3.5 |  | 0
| vijci M12 duljine 300mm | kom | 3 |  | 0
A 5. | UKUPNO - TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## Zidarski radovi
A 3. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Žbukanje pročelja izvesti tvornički priređenom žbukom za žbukanje koja je pogodna za sanacijske i restauratorske radove. Žbuka se izvodi u dva sloja sa prethodnim špricom, završni sloj glatka žbuka. Donji sloj je žbuka spravljena iz pijeska 0-4 mm, debljine sloja 2 cm. Nabacuje se direktno na prethodno dobro očišćeni zid sa reškama očišćenim do dubine od 2 cm. Završni sloj je glatka žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i prirodnog pijeska i nanosi se na prvi sloj žbuke mokro na mokro. Žbuka mora pratiti ravninu zida i mora biti svugdje podjednake debljine. Nanesenu žbuku treba obavezno vlažiti da ne popuca. Strukturu žbuke potrebno je uskladiti sa projektantom i nadležnim konzervatorom nakon prethodno izvedenih probnih uzoraka. U stavku je uračunata dobava materijala, izrada probnih uzoraka, spravljanje i nanošenje morta prema uputama proizvođača te sav potreban alat i pribor.
Nakon pripremnih radova, na očišćenu, otprašenu i navlaženu površinu zida nanijeti rijetki vapneni špric, a nakon toga osnovni sloj grube žbuke debljine oko 1,5cm (odnosno mjestimice i deblje zbog vrste zida) te završni sloj.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije izvedene žbuke, bez drugh dodataka. | m2 | 350 |  | 0
2 | Žbukanje dijelova svodova na kojima je žbuka morala biti uklonjena izvesti tvornički priređenom žbukom koja je pogodna za sanacijske i restauratorske radove.
Žbuka se nanosi u dva sloja, s tim da se ukupna debljina mora prilagoditi debljini postojeće okolne žbuke.
U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije izvedene žbuke, bez drugh dodataka. | m2 | 100 |  | 0
3 | Kontinuirano čišćenje prostora tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje prostora nakon izvedbe, a prije primopredaje radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
A 3. | UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## Ojacanja nosive konstrukcije
A. 4. | OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Injektiranje većih pukotina u svodovima/pojasnim lukovima.
Svodovi i pojasni lukovi od opeke.
Stavka uključuje čišćenje pukotina od starog raspucalog morta, ispuhivanje, vlaženje i injektiranje većih pukotina.
Smjesa za injektiranje spravlja se od bijelog cementa, prirodnog hidratiziranog vapna i agregata veličine zrna od 0 - 2 mm. Omjer smjese neka je 1 : 3 : 4. Dozvoljeno je korištenje industrijskog proizvoda na bazi vapna. Prije injektiranja treba na licu zida zatvoriti pukotinu radi sprječavanja izbijanja injekcione smjese.
| Obračun po m' pukotine . | m' | 120 |  | 0
2 | Injektiranje većih pukotina u zidovima.
Zidovi su debljine cca 85cm.
Stavka uključuje čišćenje pukotina od starog raspucalog morta, ispuhivanje, vlaženje i injektiranje većih pukotina u zidovima.
Smjesa za injektiranje spravlja se od bijelog cementa, prirodnog hidratiziranog vapna i agregata veličine zrna od 0 - 2 mm. Omjer smjese neka je 1 : 3 : 4. Dozvoljeno je korištenje industrijskog proizvoda na bazi vapna. Prije injektiranja treba na licu zida zatvoriti pukotinu radi sprječavanja izbijanja injekcione smjese.
| Obračun po m' pukotine . | m' | 20 |  | 0
3 | Ukrižana čelična sidra preko pukotina na svodovima.
Stavka uključuje bušenje rupa za ukrižana sidra te ugradnju sidra s injektiranjem rupe.
Nakon injektiranja pukotina u zidu, potrebno je ugraditi pasivna ukrižana štapna sidra. Štapna sidra su rebrasta armatura B500B promjera Ø10 mm, a polažu se u prethodno izbušene rupe Ø20mm.
Štapna sidra ugrađuju se pod kutem od 45° prema ravnini dodirne plohe. Položaj sidra mora biti u sredini rupe što se osigurava distancerima. Sidra su duljine 2x0,65cm i 2x0,2cm.
Nakon postave sidra sve se injektira visokofluidnom ekspandirajućom bubrećom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Uključen sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m’ bušenja i kg štapnih sidra.
| a) štapna sidra | kg | 75 |  | 0
| b) bušenje (do 100 cm) s injektiranjem rupa | m' | 150 |  | 0
4 | Ukrižana čelična sidra preko pukotina na zidovima lađe.
Stavka uključuje bušenje rupa za ukrižana sidra te ugradnju sidra s injektiranjem rupe.
Nakon injektiranja pukotina u zidu, potrebno je ugraditi pasivna ukrižana štapna sidra. Štapna sidra su rebrasta armatura B500B promjera Ø16 mm, a polažu se u prethodno izbušene rupe Ø25 mm.
Štapna sidra ugrađuju se pod kutem od 45° prema ravnini dodirne plohe. Položaj sidra mora biti u sredini rupe što se osigurava distancerima. Sidra su duljine 2x1,10 cm.
Nakon postave sidra sve se injektira visokofluidnom ekspandirajućom bubrećom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Uključen sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m’ bušenja i kg štapnih sidra.
| a) štapna sidra | kg | 100 |  | 0
| b) bušenje (do 100 cm) s injektiranjem rupa | m' | 60 |  | 0
5 | Dugačka horizontalna sidra lađe crkve.
Stavka uključuje bušenje rupa za dugačke zatege, ugradnju zatega uz sidrenje na krajevima (uključivo izvedba ležaja), s injektiranjem rupe.
Zatege su promjera Ø28 mm, B500B (500/550 N/mm2), duljine 4,0 i 5,0 m. Izvode se kao šipke s navojima na krajevima i zarezane po dužini radi boljeg prijanjanja injekcione smjese. Nastavljaju se tipskim navojnim elementima. Promjer rupe za sidrenje definira se prema tehnologiji izvođenja, ali ne manji od 40 mm. Lokacije ugradnje definirane su na nacrtima, ali se prilagođavaju na licu mjesta zbog uvjeta sidrenja.
Zatege se postavljaju na spoju jugoistočnog i sjeveroistočnog pročelja, te na spoju jugoistočnog i jugozapadnog pročelja, postavljaju se u 4 razine.
Sidra na jugoistočnom pročelju lađe ugrađuju se na visinama 2,6m, 4,0m, 5,8m i 7,2m, visine mjerene od kote ulaznih vrata jugoistočnog pročelja. Sidra na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju lađe ugrađuju se na visinama 3,1m, 4,4m, 6,2m i 7,6m, visine mjerene od kote ulaznih vrata jugoistočnog pročelja.
l=5,0 m, kom=8 l=4,0 m, kom=8
Rupa za sidrenje se injektira visokofluidnom ekspandirajućom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Zatege se na krajevima sidre na tipsku čeličnu sidrenu pločicu (krilnu maticu) promjera 130 mm ili na klasičnu kvadratičnu pločicu 200x200x10mm. U zidu je potrebno napraviti rupu za sidrenje dubine ~20 cm. Na sloj podložnog betona debljine ~5 cm postavlja se pločica i sidri preko matice na pločicu. Rupa se nakon ugradnje zapunjava.
Dugačko krunsko bušenje s hlađenjem krune ZRAKOM Prilikom bušenja sidra u zoni lađe crkve (uz oslikanu unutrašnjost) obratiti posebnu pažnju da ne dođe do oštećenja.
Uključen sav potrebni materijal i rad. Svi čelični elementi pocinčani.
Obračun po m1 bušenja, kg zatega i komadu ležajeva.
| a) zatege Ø28 mm | kg | 450 |  | 0
| b) bušenje i injektiranje rupa minimalno Ø40 mm l=5,0 m, kom=8 l=4,0 m, kom=8 | m' | 72 |  | 0
| c) sidrenje na pločicu | kom | 16 |  | 0
5 | Kosa čelična sidra zvonika.
Stavka uključuje bušenje rupa za dugačke zatege, ugradnju zatega uz sidrenje na krajevima (uključivo izvedba ležaja), s injektiranjem rupe.
Zatege su promjera Ø28 mm, B500B (500/550 N/mm2), duljine 4,0 m, ugrađuju se simetrično pod kutom od 10°. Izvode se kao šipke s navojima na krajevima i zarezane po dužini radi boljeg prijanjanja injekcione smjese. Nastavljaju se tipskim navojnim elementima. Promjer rupe za sidrenje definira se prema tehnologiji izvođenja, ali ne manji od 40 mm. Lokacije ugradnje definirane su na nacrtima, ali se prilagođavaju na licu mjesta zbog uvjeta sidrenja.
Zatege se postavljaju na sva četiri zida zvonika, postavljaju se u 3 razine.
l=4,0 m, kom=48
Rupa za sidrenje se injektira visokofluidnom ekspandirajućom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Zatege se na krajevima sidre na tipsku čeličnu sidrenu pločicu (krilnu maticu) promjera 130 mm ili na klasičnu kvadratičnu pločicu 200x200x10mm. U zidu je potrebno napraviti rupu za sidrenje dubine ~20 cm. Na sloj podložnog betona debljine ~5 cm postavlja se pločica i sidri preko matice na pločicu. Rupa se nakon ugradnje zapunjava.
Uključen sav potrebni materijal i rad. Svi čelični elementi pocinčani.
Obračun po m1 bušenja, kg zatega i komadu ležajeva.
| a) zatege Ø28 mm | kg | 990 |  | 0
| b) bušenje i injektiranje rupa minimalno Ø40 mm l=5,0 m, kom=8 l=4,0 m, kom=8 | m' | 210 |  | 0
| c) sidrenje na pločicu | kom | 48 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i sidrenje mreža od karbonskih vlakana na vanjskom licu zidova crkve.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju mreže od karbonskih vlakana visoke čvrstoće, te sidrenje/povezivanje mreža u zidove karbonskom užadi, uključivo sav pomoćni materijal, sve prema uputama proizvođača.
Težina mreže iznosi > 170 g/m2, gustoća vlakana > 1.8 g/m2 uz maksimalno opterećenje po jedinici širine > 240 kN/m.
Mreže sidriti u zidove po cijeloj površini karbonskom užadi promjera 10mm (ugraditi po jedno na m2). Ukupna duljina sidrenog užeta je 50cm, od čega je 25cm kruti dio koji se postavlja u zid i 25 cm dio koji se raspliće preko mreže. Kruti dio užeta postavlja se u prethodno izbušene rupe promjera 14mm. Međusobni razmak sidara je 50cm.
Svi dijelovi sustava ojačanja (mreža, uže, mort, epoksidno ljepilo, sidrena smjesa) moraju biti od jednog proizvođača.
Obračun po m2 stvarne razvijene površine na koji se ugrađuju mreže, bez dodataka, uključivo sidrenje.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 280 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i sidrenje mreža od karbonskih vlakana na unutarnjim zidovima zvonika.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju mreže od karbonskih vlakana, tipa Mapei C 170 ili jednakovrijedan proizvod te sidrenje/povezivanje mreža u zidove karbonskom užadi tipa Mapei Mapewrap C Fiocco ili jednakovrijedan proizvod, uključivo sav pomoćni materijal, sve prema uputama proizvođača.
Težina mreže iznosi > 170 g/m2.
Mreže sidriti u zidove po cijeloj površini karbonskom užadi promjera 10mm (ugraditi po jedno na m2). Ukupna duljina sidrenog užeta je 50cm, od čega je 25cm kruti dio koji se postavlja u zid i 25 cm dio koji se raspliće preko mreže. Kruti dio užeta postavlja se u prethodno izbušene rupe promjera 14mm. Međusobni razmak sidara je 50cm.
Svi dijelovi sustava ojačanja (mreža, uže, mort, epoksidno ljepilo, sidrena smjesa) moraju biti od jednog proizvođača.
Obračun po m2 stvarne razvijene površine na koji se ugrađuju mreže, bez dodataka, i m1 užadi i bušenjem rupe sa sidrenjem.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 270 |  | 0
7 | Ugradnja karbonskih traka.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju CFRP (carbon fiber reinforced polymer) traka širine 400 mm, specifične težine min. 300 g/m2, E modula ≥ 230 GPa, prekidne čvrstoća ≥ 3800 MPa te veziva na bazi epoksidne smole. Stavka uključuje pripremu površine zida u svemu prema uputi proizvođača i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 10°C tokom izvođenja i njege.
| Obračun po m1 trake. | m' | 120 |  | 0
8 | Ugradnja i nabava horizontalnih čeličnih zatega.
Postaviti tri čelične zatege CHS 139.7/6.3mm u razini horizontalnih serklaža zvonika i dvije u potkrovlju iznad lađe crkve te ih povezati na uzdužne zidove crkve.
Obračun po kg kompletno dobavljene i prema armaturnim nacrtima postavljene armature.
| čelične zatege CHS 139.7/6.3mm | kg | 1250 |  | 0
A. 4. | UKUPNO - OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0

## Limarski radovi
A 5. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
A 8.1. | Izrada i montaža bakrenog opšava na spoju krova na zvonik ukoliko se isti ošteti prilikom radova. U svemu prema postojećem. Montažu obavezno izvodi limar koji je dužan prethodno na licu mjesta uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe što je uključeno u cijenu stavke. Također u cijenu stavke uključiti sav potrebni materijal za pričvršćenje i podložnu bitumensku ljepenku. Obračun po m1 vertikalne projekcije i razvijenoj širini limova. Stavkom obuhvaćeno:
a) opšav spoja krovnih ploha i zida zvonika
| r.š. 50-60 cm | m' | 12 |  | 0
b) razni opšavi
|  | m2 | 1 |  | 0
1 | Ponovna montaža prethodno demontiranih oluka zoni radova. Cijena uključuje i eventualne popravke ili zamijenu spojnih elemenata. Uključivo nove nosače. Obračun po m1 stvarne dužine (svi dodaci za koljena i fazonske komade u cijeni).
|  | m' | 20 |  | 0
A 5. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Krovopokrivacki radovi (hidden)
A 9. | POKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
A 9.1. | Pokrivanje zbog radova raskrivenog dijela krovišta biber crijepom te ponovna montaža prethodno uskladištenih snjegobrana. Crijep u svemu prema postojećem. Svi crijepovi čavlani ili vezani za letve ili donji crijep. Uključivo i tipska mrežica za prozračivanje prvog reda crijepa, ličena u boju po izboru projektanta. Stavka uključuje potrebne sljemenjake. Svi elementi od jednog odabranog proizvođača u svemu prema njegovim tipskim detaljima i tehnologiji. U cijenu uključena nabava, doprema i rad.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 200 |  | 0
A 9. | POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Resturatorski radovi (hidden)
A 10. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
A 10.1. | Uklanjanje prljavštine s površine zidnog oslika na mjestima pukotina
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.2. | Konsolidacija pigmenta zidnog oslika ( špricanjem ili premazivanjem oslika preko japan papira, adekvatnim konsolidantom, 6-7 % otopina Paraloida B72 u Toluenu). Zaštita zidnog oslika japan papirom, na mjestima koja je potrebno injektirati.
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.3. | Otvaranje, obrada pukotina
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.4. | Žbukanje/ kitanje pukotina, površinskih oštećenja i lakuna, po potrebi injektiranje.
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.5. | Niveliranje, obrada i impregnacija kitanih površina
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.6. | Podlaganje kitanih površina lokalnim tonom.
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.7. | Slikarski retuš zidnog oslika na kitanim površinama.
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10.8. | Fotodokumentacija zatečenog stanja, u tijeku radova i nakon konzervatorsko restauratorskih.
| Obračun po satima. | sati | 0 | 40 | 0
A 10. | KONZERAVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI: |  |  |  | 0