## NASLOVNA_građ.
INVESTITOR: | VARAŽDINSKA BISKUPIJA Župa Svetog Martina biskupa Varaždinska ulica 23, Martijanec
GRAĐEVINA: | ŽUPNA CRKVA SV. MARTINA U MARTIJANCU
LOKACIJA: | Varaždinska ulica 21, 422342 Martijanec k.č. 1, k.o. Martijanec
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA I RADOVA NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI
NAZIV PROJEKTA: | PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
BROJ PROJEKTA: | 2023-965
IZRAĐIVAČ: | INFO-G d.o.o. Svetice 36, 10 000 Zagreb OIB: 17371898479
PROJEKTANT: | Igor Hranilović, dipl. ing. građ., G212
DIREKTOR: | Igor Hranilović, dipl. ing. građ., G212
MJESTO I DATUM: | Zagreb, lipanj 2023. (dopuna rujan 2025.)

## Opći uvjeti
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA I RADOVA NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI
Prije pristupanja svim radovima (kao skidanje oštećenih dijelova konstrukcije, pročelja, završnih obrada površina, demontaže opreme i slično) potrebno je obaviti prethodni pregled s nadzornim inženjerom i unaprijed dogovoriti potreban obim posla.
Sva rušenja i demontaže pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo. Kod izvođenja pojedinih vrsta radova zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine. Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja, osiguranja i isključivanja instalacija od nadležnih institucija. Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilištu odnosno na suho i sigurno mjesto za popravak i ponovnu ugradnju. Ako se prilikom rušenja i demontaže naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od rušenja ili ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavjestiti projektanta. Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana i stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima ili jednakovrijedno. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda.
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava . Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
Prije nuđenja stavki obavezno je izvršiti uvid na licu mjesta. Također je sve dimenzije potrebno mjeriti na licu mjesta.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i sljedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
UREĐENJE I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Uređenje i organizacija gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, površine za privremeno odlaganje srušenog materijala , montažni WC, natpisi, dobava, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata, upozorenja te odvozi smeća. Uključivo naknade za potrebno zauzimanje javne gradske površine za organizaciju gradilišta. Stavka uključuje izradu vodovodnog i elektroenergetskog priključka iz zgrade a u dogovoru sa predstavnikom investitora. U cijenu uključiti i izradu plana gradilišta. Troškove potrošnje struje i vode snosi investitor.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Također sadrže i sve licence za zbrinjavanje i troškove zbrinjavanja građevinskog i ostalog otpada na ovlaštene deponije, uključivo i opasne otpade.
Jedinične cijene stavaka sadrže sve zaštite postojećih ploha i elemenata zgrade, kao i sve privremene demontaže ili ostale radnje koje ovise o tehnologiji izvođenja radova.
Jednične cijene sadrže zaštitu prozora i vrata PVC folijama na način da se ista pričvršćuje na štokove pomoću drvenih letvica ili čavlićima a koje je sve uključeno u stavku. Nakon izvedenih radova zaštita se skida i odlaže na gradilišni deponij.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvođač treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Preporuča se da izvođač obiđe i detaljno ispita gradilište i okolinu, da se upozna s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da ispita i provjeri postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Zahtijevani nivo kvalitete obrade površina svih unutarnjih i vanjskih zidova je Q3 i Q4 (pripremljeno za završno unutarnje ličenje, odnosno završni fasadni sloj).
PREGLEDI
Potrebno je uključiti prethodne i kontinuirane preglede te odobrenja odnosno suglasnosti od strane predstavnika konzervatora.
Za sve predviđene konzervatorsko-restauratorske radove (konstruktivne sanacije) na kamenoj plastici Izvođač je obvezan u izvršenju Ugovora angažirati fizičku osobu za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova, a koja posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sukladno čl. 106. i 108. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/2018, 119/23, 104/25) i to u području uže specijalnosti – restaurator za kamenu plastiku.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvođač je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) te Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Izvođač je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvođač nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako tijekom izvođenja radova dođe do potrebe izvršenja više radnji, naknadnih i nepredviđenih radova oni će se izvesti na temelju upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, ali uz prethodno odobrenje ovlaštenog predstavnika investitora. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama troškovnika obračunavati će se po istim cijenama bez obzira na veličinu odstupanja u odnosu na količinu iz ugovornog troškovnika. Cijena za naknadne i nepredviđene radove utvrditi će se na temelju: - trošak rada i materijala po prosječnim normama u graditeljstvu, - cijena materijala prema prosječnim cijenama na tržištu na dan podnošenja ponude, - cijena radne snage prema kalkulativnim brutto satnicama radnika uz faktor radne snage 3.5 (obračunava se isključivo na netto cijenu rada) za izračunavanje posrednih troškova tj manipulativnih troškova za tuđe usluge od 10%, - troškove opreme, strojeva, te prijevoznih usluga na temelju normativa i važećih cijena.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvođač je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvoditeljem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvoditelju.
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi Elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom .
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvođač je dužan čistiti radni prostor.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
POSEBNI UVJETI KONZERVATORSKE SLUŽBE
1) Za radove na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu izdani su posebni uvjeti KLASA: 612-08/23-23/1463, URBROJ: 532-05-02-08/4-23-2 od 21.04.2023. koji i nadalje u potpunosti vrijede.
2) Potrebno je pregledati i ukloniti svu vanjsku žbuku do razine koja je tehnološki nužna za pravilno saniranje zida od utjecaja kapilarne vlage.
3) Kod ponovnog žbukanja pročelja potrebno je koristiti sanacijsku žbuku koja svojim karakteristikama omogućuje paropropusnost i dozvoljava isušivanje kapilarne vlage. Nije dozvoljeno korištenje cementne žbuke.
4) Donji dio pročelja crkve je otučen te je potrebno predvidjeti nanošenje odgovarajuće sanacijske žbuke radi spriječavanja nastajanja šteta od zaostale vlage u zidovima.
5) Sve elemente pročelja potrebno je obnoviti u izvornom obliku, tradicionalnim materijalom i tehnologijom.
6) Završnu obradu vanjskih pročelja, prijedlog prezentacije, završne radove, granulat žbuke, konačni izgled i boju potrebno usuglasiti Područnom konzervatorskom službom Varaždin. Završna boja pročelja izvodi se bojama koje omogućuju prirodnu parodifuziju i isušivanje zaostale vlage u zidovima.
7) Prije početka otucanja stare žbuke potrebno je na licu mjesta uzeti šablone za sve karakteristične profilacije i žbukane ukrase kako bi se omogućila njihova ponovna interpolacija, a time i ispravna prezentacija crkve.
8) Potrebno je revidirati do sada izvedene radove drenaže te daljnje radove prilagoditi da čine smisleni i logički nastavak.
9) Unutrašnji zidovi crkve su mjestimice iznimno vlažni te je žbuka djelomično otučena. Potrebno je predvidjeti što manje zahvate na skidanju postojeće žbuke koja je nosioc zidnog oslika, a prilikom svih radova obavezna je pristurnost restauratora za zidni oslik koji će odrediti, nadgledati i po potrebi izvoditi zahvate na unutarnjem zidu.
10) Na unutarnje zidove je također potrebno nanijeti odgovarajuću sanacijsku žbuku koja svojim karakteristikama omogućuje paropropusnost i dozvoljava isušivanje kapilarne vlage. Nije dozvoljeno korištenje cementne žbuke.
11) Nakon radova sanacije, zidne plohe u unutrašnjosti je do razine očuvanog oslika potrebno obojiti neutralnim tonovima koje je potrebno usuglasiti s Područnom konzervatorskom službom Varaždin.
12) Prilikom svih zemljanih radova kod predmetnih zahvata, uključujući u unutrašnjosti i u okolišu crkve, potrebno je osigurati arheološki nadzor i po potrebi zaštitna arheološka istraživanja. Investitor je dužan sklopiti ugovor s arheologom ili institucijom koja je ovlaštena za provedbu ove vrste radova te osigurati materijalna i potrebna tehnička sredstva za realizaciju. temeljem ugovora arheolog će od strane ove Službe zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za arheološke radove, sukladno odredbama Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20). Tempo i način iskopa odrediti će arheolog na terenu koji će voditi arheološki nadzor suladno realnim nalazima. nakon provedenog nadzora arheolog će Podružnoj konzervatorskoj službi Varaždin predati izvješće o provedenom nadzoru.
13) Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, investitor je dužan snositi troškove arheološkog istraživanja te osigurati sve potrebne uvjete za njihovo neometano provođenje.
14) Sve kamene elemente (portale, kamene erte prozora i vrata i dr.) potrebno je pažljivo očistiti od slojeva naliča, a potom ovisno o stanju kamena i eventualnim oštećenjima pristupiti konzervatorsko-restauratorskim radovima. Obuhvat potrebnih radova i način sanacije kamena mora dati stručna osoba osposobljena za tu vrstu poslova, odnosno restaurator za kamenu plastiku koji ima Dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sukladno čl. 106. i 108. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18, 119/23 i 104/25).
15) Sve predviđene konzervatorsko-restauratorske radove na kamenoj plastici mora izvoditi stručna osoba osposobljena za tu vrstu poslova, odnosno restaurator za kamenu plastiku koji ima Dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sukladno čl. 106. i 108. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
16) Za popravak kamenih elemenata potrebno je koristiti materijal iste kvalitete kao što je kamen (kamena prašina s vezivom), a samo stvarno dotrajale dijelove moguće je zamijeniti novima, identične izvedbe, materijala i obrade kao postojeći.
17) Po završetku konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenoj plastici istu je potrebno zaštititi primjerenim hidrofobnim sredstvom.
18) Kamen nije dopušteno žbukati, bojati i sl.
19) Sve oblikovne elemente pročelja i interijera koji su oštećeni ili nedostaju treba obnoviti u izvornom obliku, tradicionalnim materijalima i tehnologijom; nije prihvatljiva upotreba materijala koji sadrže cement.
20) Naročito pažljivo treba očistiti i obnoviti očuvanu arhitektonsku plastiku koju nije potrebno u cijelosti izvoditi novu, već treba predvidjeti samo popravak elemenata arhitektonske plastike u dijelovima na kojima su oštećeni ili dotrajali te čišćenje kompletne arhitektonske plastike od previše naliča boje.
21) Prije izvedbe bilo kakvih radova potrebno je ishoditi odobrenje od Ministarstva kulture i medija, Područne konzervatorska služba Varaždin, za što je potrebno dostaviti zahtjev i dva primjerka tehničke dokumentacije usklađene s gore navedenim posebnim uvjetima. Zahtjev za odobrenje ili potvrdu glavnog projekta podnosi vlasnik ili njegov opunomoćenik.
22) Za bilo kakve druge intervencije i zahvate na predmetnoj građevini ili u njezinom okolišu treba od strane Područne konzervatorske službe Varaždin ishoditi potrebne zakonske akte (posebne uvjete i odobrenje ili potvrdu glavnog projekta).

## GRAĐEVINSKI RADOVI
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
1 | Uređenje i organizacija gradilišta. Ova stavka obuhvaća sve poslove pripreme i sve radove, objekte, strojeve i uređaje koji su potrebni za efikasnu organizaciju gradilišta. Izvođač radova treba prije početka radova izraditi projekt organizacije gradilišta te ga podnijeti nadzornom inženjeru na odobrenje. Stavkom je naročito obuhvaćeno slijedeće: (1) Izrada plana organizacije gradilišta (potrebna suglasnost nadzornog inženjera); (2) Izrada dinamičkog plana izvođenja radova u formi gantograma uključivo dopune i izmjene obzirom na objektivne okolnosti tijekom izvođenja radova (potrebna suglasnost nadzornog inženjera na temeljni plan i sve dopune i izmjene);
(3) Osiguranje odgovarajućeg prostora za rad i za pohranu gradilišne dokumentacije glavnog inženjera gradilišta, uključivo sanitarije i grijanje; (4) Osiguranje odgovarajućeg prostora za rad i za pohranu gradilišne dokumentacije nadzornih inženjera gradilišta, uključivo sanitarije i grijanje;
| (5) Osiguranje dovoljnog broja sanitarnih kabina za radnike; (6) Osiguranje napajanja gradilišta strujom (gradilišni priključak na mrežu i rezervni agregat); (7) Osiguranje vertikalnog transporta (kranska dizalica i segmentni cjevovodi za izbacivanje šute); (8) Osiguranje kontejnera za privremenu pohranu otpadnog materijala; (9) Osiguranje privremenih skladišta građevinskog materijala, opreme i alata; (10) Izrada i montaža dvije table s podacima gradilišta od pocinčanog lima d = 1 mm s podkonstrukcijom, ukupne površine vertikalne projekcije 1,50 m2, u svemu prema nacrtu kojeg će izraditi nadzorni inženjer. Svi navedeni poslovi, radovi, objekti, strojevi i uređaji trebaju udovoljavati pozitivnim zakonskim propisima, naročito propisima o sigurnosti na radu i zaštiti od požara. Izvođač je dužan predočiti nadzornom inženjeru svu propisanu atestnu dokumentaciju, suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Radnje na pomicanju i zaštiti namještaja, prozora, vrata i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, skela, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i opeke sa zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Uključuju i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. U cijeni stavke uključena demontaža svih otvora, zaštita onih koji se zadržavaju, prenošenje namještaja i opreme do deponije udaljene do 500 m koju odredi investitor. Svu opremu je potrebno popisati prije demontaže. Obračun je po satu rada utrošenog rada, sva eventualno potrebna skela mora biti uključena u cijenu. | h | 150 |  | 0
3 | Demontaža razne postojeće ugrađene opreme, sa deponijem na sigurno mjesto u dogovoru sa investitorom i ponovnom ugradnjom. Postojeće klima jedinice, strojarska oprema i sl. Demontirani materijal potrebno je skladištiti do ponovne ugradnje nakon završetka radova sanacije. Obračun po satu rada.
| rad NKV radnika | h | 100 |  | 0
| rad KV radnika | h | 100 |  | 0
4 | Cijevna skela – dobava, postava, skidanje i odvoz , izrađena od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, izvedeno sve prema projektu skele koji je trošak uključen u stavku te u skladu sa važećim propisima. Skelu osigurati od prevrtanja sidrenjem. U sklopu skele izvesti pomoćne ljestve radi vertikalne komunikacije.Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 1400 |  | 0
5 | Tunelska skela – uključuje dobavu, postavu, skidanje i otpremu. Izrađuje se prolaz za pješake na pročelju ulaza u crkvu od bešavnih cijevi potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izrađuje se od mosnica položenih jedna do druge, a preko njih se postavlja bitumenska ljepenka s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno PVC folija. Prema pješačkoj stazi izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m u svrhu zaštita pješaka od prometa u kretanju.
| Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazii sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine,što je uključeno u cijenu skele.Prije izvedbe skele, izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine. | m2 | 100 |  | 0
6 | Izrada i postavljanje zaštitne obloge skele. Stavka obuhvaća dvije vrste zaštitne obloge skele: (1) zaštita skele od prozračnog mrežastog PVC materijala zajamčene trajnosti duže od 1 godine, bijele boje s tiskom na 20% površine (dizajn tiska će kreirati projektant i nadzorni inženjer), koja se postavlja na pročelja; (2) zaštita skele od termoskupljajuće folije zajamčene trajnosti duže od 1 godine, bijele boje, koja se postavlja na pročelja. Stavka uključuje održavanje obloge, odnosno zamjenu oštećenih dijelova tijekom cijelog vremena izvođenja radova.
| Prozračna mreža s tiskom. Obračun po m2 vertikalne projekcije. | m2 | 1400 |  | 0
7 | Montaža i demontaža pokretne platforme koja se koristi za radove na visini do 3 m, uključujući sva premještanja i potrebnu dokumentaciju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
8 | Pregled postojeće krovne konstrukcije - Prije početka izvođenja radova utvrditi stvarne dimenzije pojedinih stropnih grednika i njihovu međusobnu udaljenost. Provjeriti stanje grednika uključujući i mjene oko dimnjaka, te oštećene grednike zamijeniti novim. Ukoliko se na licu mjesta pokaže da su grednici manjih dimenzija ili na većem razmaku nego je to pretpostavljeno projektom, predvidjeti ugradnju dodatnih grednika. Sve provjeriti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Svu šutu odvesti na deponij građevinskog materijala, a dokaznicu skladištenja/deponiranja dostaviti nadzornom inženjeru. Ispitati stanje na licu mjesta prije davanja ponude. | paušal | 1 |  | 0
9 | Zaštita prostora potkrovlja od procurijevanja u periodu nakon uklanjanja krovne konstrukcije s krovnim pokrovom. Ova stavka obuhvaća slijedeće: (1) Izrada projekta zaštite od procurijevanja koji uključuje privremenu konstrukciju i oblogu koja predstavlja zaštitu od procurijevanja, a koji projekt treba odobriti nadzorni organ. Kriterij za ocjenu prikladnosti rješenja jeste pouzdanost zaštite od procurijevanja tijekom planiranog roka izvedbe; (2) Izvedba projektirane i odobrene zaštite. Stavka obuhvaća radove na održavanju konstrukcije i obloge zaštite sve do trenutka kada će prestati potreba za takovom zaštitom. Cijenom je obuhvaćena demontaža, uklanjanje i odvoz materijala zaštite nakon prestanka potrebe. Obračun po površini zaštićene površine. | m2 | 610 |  | 0
10 | Radnje na pomicanju i zaštiti nepoznatog inventara kripte od oštećenja i prašine, zaštitu obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, skela, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i opeke sa zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Uključuju i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. Obračun je po satu rada utrošenog rada, sva eventualno potrebna skela mora biti uključena u cijenu. | h | 150 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
Prilikom svih zemljanih radova potreban je kontinuiran arheološki nadzor.
11 | Ručni iskop tla oko postojećeg temelja. Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, širine 40 cm sa vanjske strane temelja do dna temelja. Iskop se vrši ručno samo uz sami rub temelja kako se ne bi oštetili, pretpostavljeno oko 70% ukupnog iskopa, ostatak će se vršiti strojno. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 70 |  | 0
12 | Ručni iskop tla unutar crkve Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, dubine 40cm. Iskop se vrši ručno za oko 70% ukupnog iskopa, ostatak će se vršiti strojno. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 110 |  | 0
13 | Strojni iskop tla oko postojećeg temelja. Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, dubine 40cm. Oko 30% ukupnog iskopa se vrši strojno. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 30 |  | 0
14 | Strojni iskop tla unutar crkve. Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, širine 40 cm sa vanjske strane temelja do dna temelja. Oko 30% ukupnog iskopa se vrši ručno. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 50 |  | 0
15 | Iskop ulaza u kriptu. Iskop se vrši strojno i ručno, ovisno o uvjetima na terenu. Paralelno s vršenjem iskopa potrebno je osigurati siguran prolaz u kriptu. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 15 |  | 0
16 | Ručni iskop tla unutar kripte oko postojećeg temelja. Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, širine 40 cm sa vanjske strane temelja do dna temelja. Iskop se vrši ručno samo uz sami rub temelja kako se ne bi oštetili, pretpostavljeno oko 70% ukupnog iskopa, ostatak će se vršiti strojno. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 30 |  | 0
17 | Strojni iskop tla unutar kripte oko postojećeg temelja. Izvodi se u kampadama dužine cca 100-120 cm, dubine 40cm. Oko 30% ukupnog iskopa se vrši strojno. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 15 |  | 0
18 | Zatrpavanje nakon izvođenja radova sa zemljom iz iskopa s zbijanjem u slojevima. Obračun po m3 ugrađene zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 150 |  | 0
19 | Dobava materijala i izrada šljunčanog sloja debljine 15 cm ispod poda na tlu crkve ispod betonske podne ploče drobljenim kamenim materijalom (1700kg/m3). Stavka obuhvaća nabijanje šljunka. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 70 |  | 0
20 | Izrada drenažnog sloja od batude uz unutarnju i vanjsku stranu temelja. Drenažni sloj se nasipava nakon izvedbe perimetarske hidroizolacije temeljnih zidova i nakon postave ćepićaste folije kao zaštite hidroizolacije. Debljina drenažnog nasipa uz temeljne zidove je 30 cm te se nasipa do visine 30 cm ispod kote završnog terena. Nasipanje drenažnog sloja se izvodi kamenim materijalom, šljunkom ili tucanikom, frakcije 16/32 mm. Ova stavka obuhvaća i betoniranje podloge drenažnog sloja koja se izvodi u širini 30 cm, debljine 10 cm s padom od 10% od temeljnog zida, betonom razreda čvrstoće C 12/15. Ova stavka obuhvaća postavljanje geotekstila 200 g/m2 preko podložnog betona te po vertikali uz zemljani iskop do visine 250 cm, odnosno do 30 cm ispod kote završnog terena. Trošak dobave i postave čepićaste folije je ukalkuliran u stavci HI. Obračun se vrši po m3 | m3 | 50 |  | 0
21 | Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju po odabiru investitora. Obračun po m3 odvežene zemlje u sraslom stanju. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m3 | 150 |  | 0
22 | ! NAPOMENA: Prije izvođenja stavke potrebno je izvršiti pregled na licu mjesta zbog nepoznatih dimenzija i stanja temelja.
Stabilizacija tla ispod temelja dvokomponentnom poliuretanskom smolom visoke vlačne i tlačne čvrstoće koja svojim karakteristikama konsolidira temeljno tlo bez velike ekspanzije. Metoda sanacije/ojačanje tla je visokotlačno injektiranje prijenosnom 2-komponentnom pumpom koja prilikom injektiranja ojačava uz tlo. Priprema podloge: bušotine se izvode u temeljnu stopu linijski u razmaku 80-150 cm do dubine od 5,0 m od dna temelja. Dno bušotine treba završavati na sredini dna temeljnog zida. Kut bušenja rupa ovisi o dubini temelja (10° - 30°) i određuje se prema projektnoj dokumentaciji i stvarnoj širini temelja. Nakon bušenja, apliciraju se distribucijska čelična koplja promjera fi 13 mm na koje je potrebno ugraditi pakere ili glave pakere. Promjer bušotina iznosi do 18mm. Ugradnja: Injektiranje se izvodi prijenosnom 2 K pumpom pod pritiskom koji se prillagođava prilikom injektiranja.
| Pumpom mogu raditi samo izvođači koji su obučeni za rad sa strojem od strane ovlaštene osobe za ugradnju materijala. Poliuretanska smola za ojačavanje temeljnog tla sastoji se od dvije komponente koje se mješaju u pištolju. Nakon injektiranja packeri se uklanjaju, koplja se režu i bušotine se zatvaraju brzovezućim reparaturnim mortom. Ekspandirajuća smola mora zadovoljavati sljedeće karakteristike: Minimalna tlačna čvrstoća odreagirane smole (slobodno širenej) 800 kPa, a gustoća smole od 400 kg/m3 pri minalnoj tlačnoj čvrstoći od 10 MPa, a vrijeme reakcije smole od 6 sekundi do 30 sekundi. Završni radovi: Nakon injektiranja uklanjaju se injekcijska čelična koplja zajedno s pakerima i bušotine se zatvaraju reparaturnim mortom. Obračun po m' injektiranog tla. | m' | 650 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽE I UKLANJANJE: |  |  |  | 0
III | DEMONTAŽE I UKLANJANJE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
23 | Otucanje i uklanjanje žbuke oko pukotina sa skidanjem morta iz sljubnica 2-3 cm (sljubnice/fuge se čiste/produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena). Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 50 |  | 0
24 | Otucanje i uklanjanje žbuke na zidovima gdje dolazi FRCM sa skidanjem morta iz sljubnica 2-3 cm (sljubnice/fuge se čiste/produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena). Potrebno je pažljivo otucati žbuku sa profilacija kako bi se one mogle vratiti izvornom obliku. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 1000 |  | 0
25 | Otucanje i uklanjanje žbuke na zidovima gdje dolazi CAM sustava sa skidanjem morta iz sljubnica 2-3 cm (sljubnice/fuge se čiste/produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena). Potrebno je pažljivo otucati žbuku sa profilacija kako bi se one mogle vratiti izvornom obliku. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 600 |  | 0
26 | Uklanjanje žbuke za potrebe ugradnje spiralne armature (sanacija mjesta na kojima se preklapaju vertikalne sljubnice). Treba provesti uklanjanje izvedene žbuke do cigle na mjestima na kojima je vidljiva pukotina. Po završetku uklanjanja žbuke treba pristupiti uklanjanju morta iz sljubnica među opekama do približno 4 cm dubine koje prolaze kroz pukotinu u visini 4 do 6 redova opeke. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke, očišćene površine ziđa i duljine zapunjenih sljubnica. | m2 | 30 |  | 0
27 | Demontaža pokrova od crijepa i letvi sa krovne konstrukcije. Prilikom demontaže pokrova potrebno je osigurati zaštitu okolnog prostora radi mogućeg pada opeke. Rad se izvodi ručnom razgradnjom. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 650 |  | 0
28 | Demontaža postojećih opšava od pocinčanog lima na elementima krovišta (veterlajsne-rubni lim na spoju krova i dimnjaka, oluci opšavi, snjegobrani i sl.). Demontažu obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke, te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke, isto kao i demontaža svih pričvrsnih elemenata i slično. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Obračun po m1. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m1 | 100 |  | 0
29 | Uklanjanje oštećenih elemenata drvene krovne konstrukcije. Oštećeni elementi se pile na manje komade pogodne za transport. Uklanjanju (piljenju) elemenata se smije pristupiti tek nakon privremenog podupiranja krovne konstrukcije te nakon suglasnosti nadzornog inženjera. Stavka uključuje sav rad, materijal i opremu za privremeno podupiranje konstrukcije (čelični podupirači, drvena građa, spojni materijal, ...) i uklanjanje oštećene drvene građe. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Obračun po m3 uklonjene drvene građe. | m3 | 5 |  | 0
30 | Pažljivo uklanjanje postojeće kamene obloge stubišta sa skidanjem morta iz sljubnica 2-3 cm (sljubnice/fuge se čiste/produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena). Obračun po m2. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 40 |  | 0
31 | Pažljivo uklanjanje postojeće kamenih ploča i keramičkih pločica s poda. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. | m2 | 350 |  | 0
32 | Uklanjanje drvene obloge i svih slojeva poda na pjevalištu. Cijenom je potrebno obuhvatiti kompletan rad i sav potreban alat. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije.Obračun po m2. | m2 | 75 |  | 0
33 | Demontaža drvenih dasaka (klupa) ispod prozora na pjevalištu. Cijenom je potrebno obuhvatiti kompletan rad i sav potreban alat. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije.Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
34 | Proširenje otvora na Φ200 kroz kameni zid na mjestima otvora Φ100. Cijenom je potrebno obuhvatiti kompletan rad i sav potreban alat. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Obračun po m'. | m' | 2 |  | 0
35 | Uklanjanje postojećeg opločenja ispred crkve. Cijenom je potrebno obuhvatiti kompletan rad i sav potreban alat. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
36 | Uklanjanje postojeće stolarije s demontažom dovratnika te odvoz na gradilišnu deponiju. U cijenu stavke uključiti sve potrebne alate, rad i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije.. Obračun po komadu uklonjenih vrata.
| 1) ulazna vrata dimenzija 190x330 cm | kom | 1 |  | 0
| 2) vrata dimenzija 80x200 cm | kom | 2 |  | 0
| 3) prozor dimenzija 219x137 cm | kom | 1 |  | 0
37 | Uklanjanje postojećih metalnih vrata na ulazu u kriptu. U cijenu stavke uključiti sve potrebne alate, rad i sad vertikalni i horizontalni prijenos svih otpadnih elemenata i materijala do gradilišne deponije. Obračun po komadu uklonjenih vrata. | kom | 1 |  | 0
38 | Demontaža vitraja. U cijenu stavke uključiti sve potrebne alate, rad i sav vertikalni i horizontalni prijenos svih elemenata i materijala. Obračun po m2 površine vitraja. | kom | 4 |  | 0
39 | Ručni utovar građevinske šute, rušenja, čišćenja i sl. Prijevoz na deponiju na udaljenost do 20 km, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun u zbijenom stanju po m3. | m3 | 100 |  | 0
40 | Spuštanje šute i demontiranog materijala na gradilišnu deponiju, H=50m, V=20m. Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće i spuštanje i ručni transport ispred objekta. | m3 | 100 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽE I UKLANJANJE: |  |  |  | 0
IV | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
41 | Izvedba podložnog betona. Izvedba betonske podloge, visine 6 cm, od betona C16/20 na nabijeni šljunak. U cijenu uračunata nabava doprema i ugradnja betona. Obračun po m3 ugrađenog betona C16/20. | m3 | 21 |  | 0
42 | Izrada revizijskih okna na mjestima ispusta iz odvodnih sustava u javni kanalizacijski sustav, od betonske cijevi Ø800 sa taložnicom, na betonsku podlogu 10 cm, dobava i ugradnja (u prostoru rova). Cijev i dno trebaju zadovoljiti uvjet vodonepropusnosti. Uračunata i 4 proboja po oknu, max. Ø250. Izvedba spoja na javnu kanalizaciju što uključuje ishođenje odobrenja, iskop i sanaciju javnoprometne površine, postavu cijevi i izvedbu spoja na kolektor prema detalju vlasnika kanalizacije. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
43 | Sanacija sljubnica zidova sa kojih je uklonjena žbuka bezcementnim mortom, klasificiran kao G prema normi EN 998-2 (ili jednakovrijedno, klasa M5, tlačne čvrstoće > 5 N/mm. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm. Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Obračun po m2, uključujući sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 1700 |  | 0
44 | Sanacija sljubnica zidova unutar kripte bezcementnim mortom, klasificiran kao G prema normi EN 998-2 (ili jednakovrijedno, klasa M5, tlačne čvrstoće > 5 N/mm. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm. Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun po m2, uključujući sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 100 |  | 0
45 | Žbukanje zidova s manjim oštećenjima reparaturnim mortom. Ovom stavkom je obuhvaćeno fino žbukanje reparaturnim mortom visoke duktilnosti ojačanim vlaknima, u debljini 2-4 mm. Žbuka se nanosi na oba lica zida gdje je površina otprašena i oprana vodom pod niskim tlakom do 50 bara. Karakteristike morta nakon 28 dana: Tlačna čvrstoća >20MPa prema EN 12190 ili jednakovrijedno, Prionljivost >2MPa prema EN 1542 ili jednakovrijedno. U kalkulaciji cijene stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun prema površini izvedene fine žbuke zida. | m2 | 50 |  | 0
46 | Žbukanje zidova pročelja bezcementnom žbukom, klasificirana kao GP mort u kategoriji CS II na osnovi norme EN 998-1 (ili jednakovrijedna norma), zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm. Žbuka se nanosi na vanjsku stranu zida gdje je površina otprašena i oprana. Žbuku izvesti prema slijedećim fazama: površinu zida ručno oprati vodom, na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki vapneni mort-špric. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube vapnene žbuke debljine 2-2,5 cm. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine vapnene žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm. Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije.
| Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) 1,5- 5,0 N/mm2 Paropropusnost, µ (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno ) µ ≤ 12 Toplinska provodljivost, λ10, dry (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno, tablična srednja vrijednost) 0,67 W/(mK) Razredba reakcije na požar (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno) A1 Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 1300 |  | 0
47 | Žbukanje unutarnjih zidova bezcementnom žbukom, klasificirana kao GP mort u kategoriji CS II na osnovi norme EN 998-1 (ili jednakovrijedna norma), zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm. Žbuka se nanosi na unutarnju stranu zida gdje je površina otprašena i oprana te nema prodora vlage (gdje postoji prodor vlage žbuka se isušujućom žbukom). Žbuku izvesti prema slijedećim fazama: površinu zida ručno oprati vodom, na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki vapneni mort-špric. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine vapnene žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm. Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije.
| Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) 1,5- 5,0 N/mm2 Paropropusnost, µ (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno ) µ ≤ 12 Toplinska provodljivost, λ10, dry (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno, tablična srednja vrijednost) 0,67 W/(mK) Razredba reakcije na požar (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno) A1 Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 100 |  | 0
48 | Žbukanje zidova kripte bezcementnom žbukom, klasificirana kao GP mort u kategoriji CS II na osnovi norme EN 998-1 (ili jednakovrijedna norma), zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm. Žbuka se nanosi na unutarnju stranu zida gdje je površina otprašena i oprana te nema prodora vlage (gdje postoji prodor vlage žbuka se isušujućom žbukom). Žbuku izvesti prema slijedećim fazama: površinu zida ručno oprati vodom, na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki vapneni mort-špric. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine vapnene žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm. Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije.
| Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) 1,5- 5,0 N/mm2 Paropropusnost, µ (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno) µ ≤ 12 Toplinska provodljivost, λ10, dry (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno, tablična srednja vrijednost) 0,67 W/(mK) Razredba reakcije na požar (HRN EN 998-1:2010 ili jednakovrijedno) A1 S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 100 |  | 0
49 | Ugradnja sanacijske žbuke (kod postupka sanacije pukotina spiralnom armaturom). Po izvršenom injektiranju treba izvršiti ugradnju sanacijske žbuke na prethodno sanirana mjesta. Sanacijska žbuka ugrađuje se ručno na prethodno vodom navlaženu površinu. Sanacijska žbuka služi za izravnavanje, popunjavanje neravnina, dobivanje potrebne ravnine radi izjednačavanja s gornjim slojem žbuke. Debljine nanosa oko 2 cm. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 ugrađene sanacijske žbuke. | m2 | 30 |  | 0
50 | Prezidavanje zidova sa pukotinama širim od 10 mm punom opekom normalnog formata vapneno-cementnim mortom M5, Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10cm. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. Obračun po m3. | m3 | 10 |  | 0
51 | Izvedba cementnog estriha sa staklenim nitima za armiranje udebljini 5cm. Stavka obuhvaća dobavu i polaganje PE folije d=0,02cm kao dobavu i strojnu izradu armiranog cementnog estriha (2200kg/m3), sa strojnim glađenjem, sa prijemom od strane podopolagača. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa polipropilenskim vlaknima ili pocinčanom mrežicom, uz zid završen sa odgovarajućom toplinskom izolacijom po sistemu debljine 1cm, sa izradom dilatacija. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 350 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VI | STATIČKA OJAČANJA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
52 | Ručno čišćenje zidova na koje se ugrađuje FRCM sustav, kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja (mehaničkih, termičkih, kemijskih, potresnih...).U cijenu uključiti ručno čišćenje sljubnica između cigli i pranje cijele površine sa vodom. Taj postupak mora se izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge. Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal. | m2 | 1000 |  | 0
53 | Ugradnja FRCM sustava na nosive zidove, prema grafičkim prilozima. Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od alkalnootpornih, predimpregniranih staklenih vlakana, za strukturno ojačanje konstrukcija od kamena, opeke, tufa i kombiniranih materijala, težine 225g/m2, vlačne čvrstoće 45 kN/m i 3% produljenju pri lomu. Prvo se nanosi sloj bescementnog morta ( tlačne čvrstoće >15MPa prema EN1015-11 ili jednakovrijedno, modula elastičnosti 8 GPa, prionjivosti na podlogu > 0,8 MPa premaEN1015-12 ili jednakovrijedno) u debljini od 4 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Obračun je po m2 zida. Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal.
| Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal. | m2 | 1000 |  | 0
54 | Ručno čišćenje gornje površine svoda na koji se ugrađuje FRCM sustav, kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja (mehaničkih, termičkih, kemijskih, potresnih...).U cijenu uključiti ručno čišćenje sljubnica između cigli i pranje cijele površine sa vodom. Taj postupak mora se izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge. Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal. | m2 | 250 |  | 0
55 | Ugradnja FRCM sustava na gornju površinu svoda, prema grafičkim prilozima. Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od alkalnootpornih, predimpregniranih staklenih vlakana, za strukturno ojačanje konstrukcija od kamena, opeke, tufa i kombiniranih materijala, težine 225g/m2, vlačne čvrstoće 45 kN/m i 3% produljenju pri lomu. Prvo se nanosi sloj bescementnog morta ( tlačne čvrstoće >15MPa prema EN1015-11 ili jednakovrijedno, modula elastičnosti 8 GPa, prionjivosti na podlogu > 0,8 MPa premaEN1015-12 ili jednakovrijedno) u debljini od 4 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Obračun je po m2 zida. Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal. Cijena uključuje pokretnu skelu za izvođenje, kompletan rad i materijal. | m2 | 250 |  | 0
56 | Ugradnja užadi od staklenih vlakana. Nabava i ugradnja FRP (Fibre Reinforced Plastic) užadi promjera 10 mm (2 kom /m2) od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača u prethodno izbušenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu. Ostatak užadi od 25 cm se ravnomjerno raširi po površini te impregnira i ljepi za površinu ojačanu s mrežom od staklenih vlakana. Obračun po m ugrađene užadi.
| Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: - FRP užad od staklenih vlakana - vlačna čvrstoća 2,560MPa; E=80,700 MPa - Temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola - min adhezija 3 N/mm2 - Epoksidne smole za impregnaciju -min adhezija 3 N/mm2; vlačna čvrstoća 30Mpa prema ASTM D 638; ; tlačna čvrstoća 65Mpa prema ASTM C 579 - Materijala za sidrenje - tlačne čvrstoće >30MPa prema EN12190 ili jednakovrijedno, posmične čvrstoće >6MPa prema EN12615 ili jednakovrijedno | m | 2500 |  | 0
57 | Ugradnja morta M10 za konsolidiranje za ojačane zidove. Za konsolidiranje starog ziđa i za statičku/seizmičku obnovu unutar CRM ili FRCM sustava nanosimo špricanom tehnikom mort za konsolidiranje na bazi NHL-a u debljini nanosa od 30 mm. Difuzijski otvoreni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 ili jednakovrijedno namijenjen je statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan je i za seizmičko ojačavanje i idealan je kod većih debljina slojeva.
| Mort je granulacije 0-4 mm, nanosi se u minimalnoj debljini od 10mm, nasipne gustoće pribl. 1400 kg/m3 (EN1097-3 ili jednakovrijedno), paropropusnosti 16 i reakcije na požar A1. Mort ima sljedeća mehanička svojstva: tlačna čvrstoća (28d) ≥ 10 MPa (EN 1015-11 ili jednakovrijedno), čvrstoća pri savijanju pribl. 3 MPa, prionjivost pribl. 3 MPa (EN 1015-12 ili jednakovrijedno) i modul elastičnosti pribl. 6000 N/mm2. Napomena: Mort za konsolidiranje je u skladu s normama EN 998-1 ili jednakovrijedno i EN 998-2 ili jednakovrijedno. Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove. Obračun po m2. | m2 | 1250 |  | 0
58 | Zaglađivanje zida. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu bezcementnim mortom za zaglađivanje | m2 | 2000 |  | 0
59 | Injektiranje pukotine u zidovima i temeljima. Stavka uključuje čišćenje i spunjavanje pukotine. Bušenje rupa i ugradnja pvc cjevčica ϕ12 mm. Cjevčice se brtve mortom (minimalne karakteristike morta: tlačna čvrstoća M5, posmična čvrstoća 0,15MPa) kao i pukotina s obje strane zida. Postuopak injektiranja: Niskotlačno injektiranje do 2 bara. U pužnu pumpu se uljeva injekcijska smjesa tip (minimalne karakteristike smjese: tlačna čvrstoća 15MPa prema EN196-1 ili jednakovrijedno) Injekcijska smjesa se postepeno ugrađuje putem injektora od niže kote prema višoj kako bi ispunila sve šupljine u zidu. Po završetku injektiranja injektorske cjevčice se uklanjaju i rupe se brtve brzoveznom mortom minimalne tlačne čvrstoće 20 MPa nakon 7 dana. | m' | 100 |  | 0
60 | Ugradnja spiralne armature u sljubnice preko pukotina. U pripremljenu sljubnicu nanijeti mort u debljini sloja od oko 20 mm. Spiralna armatura duljine približno 1 m ugrađuje se u svježi mort (ovisno o pukotini, najmanja duljina armature je 0,5 m sa svake strane pukotine u zidnom elementu). Treba odabrati spiralnu armaturu Ø 6. Ugrađenu spiralnu armaturu treba zaštiti mortom, ali prilikom ugradnje treba obratiti pozornost da ostane najmanje 15 mm dubine u sljubnici, kako bi bilo dovoljno mjesta za postavljanje mase za fugiranje. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m’ ugrađene spiralne armature. | m' | 50 |  | 0
61 | Ugrađivanje CAM sustava na zidove tornja. Prije postavljanja sustava potrebno je izbušiti rupe kroz ziđe, kroz koje će se provoditi trake. Sustav se sastoji od traka od nehrđajučeg čelika dimenzija 19x0,9 cm, vlačne čvrstoće 250 N/mm2, modula elastičnosti 200000 N/mm2. U trake je potrebno unijeti prednapon od 10 N/mm2. Trake su postavljene horizontalno i vertikalno na razmaku od 100 cm te su na njihove spojeve postavljene pločice za bolji prijenos opterećenja. Kroz spojeve se postavljaju dodatno i dijagonalne trake. U stavku je potrebno uključiti kompletan rad, alat i materijal potreban za potpuno dovršenje. | m2 | 350 |  | 0
| UKUPNO STATIČKA OJAČANJA: |  |  |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Izvedba čelične konstrukcije u svemu prema važećim propisima i pravilnicima.
Za izvedbu cijelokupne čelične konstrukcije izvođač bravarskih radova dužan je osigurati sve vanjske transporte i transporte na gradilištu uključivo eventualne transporte autodizalicom, pomoćne kranove i skele.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Zavarivanje izvoditi prema važećim HRN EN normama ili jednakovrijedno. Općenito, dopuštena razina greške (kvalitete zavara) određuje se prema HRN EN ISO 5817:2014. ili jednakovrijedno, za razinu kvalitete B. Sukladno kvaliteti zavarenih spojeva propisuje se kontrola kutnih zavara penetracijskim bojama i magnetskim česticama, dok se sučeoni zavari kontroliraju ultrazvučnim ispitivanjem. Zavarivačke radove trebaju izvesti atestirani zavarivači prema HRN EN 287-1 ili jednakovrijedno. Slijednost zavarivača i zavarene konstrukcije se bilježi u dnevnik zavarivanja.
Izvođač čelične konstrukcije treba prije radioničke izrade napraviti tehnološki plan zavarivanja, plan kontrole kvalitete zavarenih spojeva, te provoditi kontrolu zavarivanja. Također izvođač čelične konstrukcije treba napraviti plan i redoslijed montiranja čelične konstrukcije na gradilištu, te provoditi kontrolu montaže.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
62 | Lokalno povezivanje stropa i zidova tornja Za povezivanje podaskanog poda sa tornjem crkve koriste se plosni čelični profili (kao trake za gromobrane presjeka 30x6mm). Zabatni zidovi se povežu tako što se trake učvrste za grede i daščani podgled dok se kraj savije pod kutom od 45 i max 25 cm utori u izbušenu rupu u zidu koja se zatim ispunjava smjesom za injektiranje. Obračun po m. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m1 | 100 |  | 0
63 | Nabava, izrada i montaža čeličnih zatega za povezivanje zidova crkve. Zatege se postavljaju u krovištu (sve prema grafičkim prilozima). Prije postavljanja sustava potrebno je izbuštiti rupe kroz ziđe kroz koje će se provoditi zatege. Nakon uvlačenja zatega postavljaju se sidrene pločice na predhodno mortom poravnatu površinu te zatege pritežu postavljanjem podložnih pločica i matica. Područje ležišta zatega se naknadno injektira. Zatege su od armaturnog čelika fi 16-25mm. svi čelični dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije. U stavku je potrebno uključiti kompletan rad, alat i materijal potreban za potpuno dovršenje. Obračun po m'. | m1 | 100 |  | 0
64 | Nabava, izrada i montaža okna krovne odvodnje. Cijenom je potrebno obuhvatiti sav rad, materijal i alat. Obračun po komadu.
| Lijevano-željezni poklopac Ø800 | kom | 3 |  | 0
| Revizija oluka - koljenasti slivnik | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VIII | TESARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
65 | Zamjena dotrajalih drvenih elemenata krovišta novima (greda, stupova, kosnika i sl.) novima te njihovo povezivanje s postojećom konstrukcijom krovišta. Materijal, dimenzije, boja i ton prema originalu. Obračun po m3. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m3 | 20 |  | 0
66 | Zamjena dotrajalih drvenih elemenata konstrukcije zvona novima te njihovo povezivanje s postojećom konstrukcijom zvona. Materijal, dimenzije, boja i ton prema originalu. Obračun po m3. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m3 | 20 |  | 0
67 | Zamjena oštećenih elemenata podne konstrukcije zvonika. Potrebno je zamijeniti oštećene grednike. Koriste se četinare II klase. Potrebno je zamijeniti sve grednike koji nisu zdravi i žilavi. Ležišta grede moraju biti onoliko duboko koliko je visina grede. Obavezno je potrebno usidriti gredu u glavni vanjski i u čeoni zid sponama i zasunima. U cijenu je potrebno uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 20 |  | 0
68 | Tesarsko izravnavanje pojedinih dijelova krovišta. Dobava, transport i montaža jelovih dasaka za ravnanje krovne plohe krovišta koja se postavlja sa obje strane iskrivljenog elementa. U cijenu su uključeni rad, materijal i transport, te zaštita fungicidnim sredstvom. Pretpostavlja se izravnavanje na 30% elemenata krovišta Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 100 |  | 0
69 | Dobava i montaža novih dasaka od hrasta za "klupice" ispod prozora na pjevalištu. U cijenu uključiti sav potreban rad, alat i materijal. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
70 | Dobava i montaža novog rukohvata za ogradu pjevališta. Rukohvat mora biti od termički obrađene bukve. U cijenu uključiti sav potreban rad, alat i materijal. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
71 | Sanacija drvenog stubišta s pjevališta na tavan. Vizualnim pregledom utvrđeno je da su stube u dobrom stanju, te da pored dotrajalosti nema većih oštećenja. Prije izvedbe potrebno je obaviti detaljan vizualni pregled konstruktivnih elemenata, te sanirati oštećene i dotrajale drvene elemente. Drvene stube koje nije potrebno zamijeniti, potrebno je površinski izbrusiti, kako bi se uklonile bilo kakve nepravilnosti i nečistoće. Kada je površina ravna, čista i suha, drveno stubište potrebno je zaštititi insekticidno - fungicidnim premazom i lakirati bezbojnim vodenim lakom. Sav rad, alat i materijal uključeni su u cijenu. Obračun po m2. Uskladiti s uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. | m2 | 20 |  | 0
72 | Zamjena oštećenih elemenata drvenog stubišta. Potrebno je zamijeniti oštećene drvene elemente. Koristi se materijal koji odgovara izvornom stanju. Potrebno je zamijeniti sve elemente koji nisu zdravi. U cijenu je potrebno uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 20 |  | 0
73 | Zamjena oštećenih elemenata drvenih ljestvi u zvoniku. Potrebno je zamijeniti oštećene drvene elemente. Koristi se materijal koji odgovara izvornom stanju. Potrebno je zamijeniti sve elemente koji nisu zdravi. U cijenu je potrebno uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 20 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IX | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
74 | Dobava, ugradnja i postava OSB ploča (daskanje), d=18mm, na kose krovne plohe. Daskanje se izvodi sa donje strane krovišta. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 650 |  | 0
75 | Dobava, ugradnja i postava drvenih letava. Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5cm. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 650 |  | 0
76 | Dobava i pokrivanje krova biber crijepom na krovištu na ranije položene letve i daske. Pokrivanje u svemu prema postojećem tipu pokrivanja krova. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 650 |  | 0
77 | Nabava, dobava i ugradnja novih sjemenjaka na sljemenu sa učvršćenjem kukama izvesti sve prema pravilima struke i detalju u troškovniku. Obračun po m1 kompletno izvedenog dijela sukladno detalju i pravilima struke. | m1 | 20 |  | 0
78 | Nabava, dobava i ugradnja odzračnika za biber pokrov ventiliranog sloja sukladno detalju i pravilima struke sa učvršćenjem. Obračun po kom ugrađenih odzračnika sukladno detalju i pravilima struke. | kom | 50 |  | 0
79 | Nabava, dobava i ugradnja glinenih crijepova - snjegobrana za biber pokrov postavljenih sukladno detalju i pravilima struke sa učvršćenjem. 2 kom /m2 krovišta + prvi red svaki crijep. Obračun po kom ugrađenih snjegobrana sukladno detalju i pravilima struke.LIMENI | kom | 1300 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
X | FASADERSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
80 | Završno bojanje pročelja. Bojanje crkve bojom na bazi vapna prema odabiru konzervatora. Boja mora biti vodonepropusna i paropropusna u dva sloja. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača boje. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Boju i ton određuje Konzervatorski odjel u Varaždinu. Obračun po m2. | m2 | 1300 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XI | IZOLATERSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
81 | Dobava i izvedba vertikalne HI temelja oko cijele crkve. Hidroizolacija se izvodi iz dva sloja fleksibilne polimer bitumenske trake uz predhodni hladan premaz resitolom. Sve izvesti prema uputi proizvođača HI. Staklena tkanina impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano folijom. Uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedene HI. | m2 | 100 |  | 0
82 | Dobava i izvedba vertikalne HI kripte. Hidroizolacija se izvodi iz dva sloja fleksibilne polimer bitumenske trake uz predhodni hladan premaz resitolom. Sve izvesti prema uputi proizvođača HI. Staklena tkanina impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano folijom. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedene HI. | m2 | 40 |  | 0
83 | Dobava i izvedba horizontalne HI poda crkve. Hidroizolacija se izvodi iz dva sloja fleksibilne polimer bitumenske trake uz predhodni hladan premaz resitolom. Sve izvesti prema uputi proizvođača HI. Staklena tkanina impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano folijom. Uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedene HI. | m2 | 350 |  | 0
84 | Dobava i postavljanje XPS ploča debljine d=6 cm, na vertikalnu hidroizolaciju temelja. U cijenu uključiti sav potreban rad, alat i materijal. | m2 | 100 |  | 0
85 | Dobava i postavljanje XPS ploča debljine d=6 cm, na vertikalnu hidroizolaciju u kripti. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. U cijenu uključiti sav potreban rad, alat i materijal. | m2 | 40 |  | 0
86 | Dobava i postavljanje XPS ploča debljine d=6 cm, na horizontalnu hidroizolaciju poda crkve. U cijenu uključiti sav potreban rad, alat i materijal. | m2 | 350 |  | 0
87 | Čepasta folije - dobava i ugradnja čepaste folije kao zaštite temelja, poda crkve i kripte. Obračun po m2. | m2 | 490 |  | 0
88 | Dobava i ugradnja isušujuće bezcementne žbuke na pročelju crkve sa hidrauličkim djelovanjem, klase R, prema EN 998-1 ili jednakovrijedno, klase CSII prema EN 998-1 ili jednakovrijedno, µ < 15 prema EN 1015-19 ili jednakovrijedno, Dmax = 2,5mm, u debljini 2-5cm. Ugradnja se vrši s unutarnje strane do visine 50cm iznad linije vlage. Obračun po m² obrađenog zida. | m2 | 200 |  | 0
89 | Dobava i ugradnja isušujuće bezcementne žbuke u kripti sa hidrauličkim djelovanjem, klase R, prema EN 998-1 ili jednakovrijedno, klase CSII prema EN 998-1 ili jednakovrijedno, µ < 15 prema EN 1015-19 ili jednakovrijedno, Dmax = 2,5mm, u debljini 2-5cm. Ugradnja se vrši s unutarnje strane do visine 50cm iznad linije vlage. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun po m² obrađenog zida. | m2 | 40 |  | 0
90 | Postava cijevi drenaže i odvodnje u rov s dobavom i spavanjem + koljena 15%. Posebna pažnja potrebna je na kvaliteti ugradnje cijevi drenaže u tijelo betonske tajače kako bi cijev u potpunosti sakupljala i odvodila vodu. Na zakrivljenim dijelovima temelja ugrađuju se perforirane fleksibilne cijevi. U cijenu je uključen sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m'.
| PVC Ø200 sa bet. podlogom 5cm - spoj vertikala - okno | m' | 10 |  | 0
| PVC Ø200 sa bet. podlogom 5cm - spoj s ispustom - odvod | m' | 90 |  | 0
91 | Linijski slivnik sa dobavom i ugradnjom. Postavlja se za potrebu sakupljanja površinske vode na prilaz sa sjeverne strane i spaja se na sabirno okno krovne odvodnje. Cijena uključuje iskop, betoniranje, nabavu i postavu, te spajanje na okno. Obračun po kompletu.
| Linijska rešetka 3m | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XII | LIMARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
92 | Dobava materijala, izrada i ugradnja limarije od cinkotit lima d=0,6 mm R.Š. do 30-60 cm
| horizontalni i vertikalni oluci | m1 | 200 |  | 0
| opšav srehe | m1 | 50 |  | 0
| limeni opšav oko stupa zvomika | m2 | 20 |  | 0
| Izrada i ugradba kotlića za prihvat na izlazu iz horizontalnih žljebova, cinkotit 0,7 mm | kom | 5 |  | 0
93 | Osiguranje stupova, greda, ruku i podrožnica metalnim limovima. Mjere je potrebno uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom | 50 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
94 | Nanošenje silikatne impregnacijske smjese na zidove i stropove crkve. Impregnacijsku smjesu potrebno je nanjeti nakon osušenu žbuku. Služi kao priprema podloge za radove gletanja i farbanja. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 1300 |  | 0
95 | Nanošenje silikatne impregnacijske smjese na zidove i stropove kripte. Impregnacijsku smjesu potrebno je nanjeti nakon osušenu žbuku. Služi kao priprema podloge za radove gletanja i farbanja. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
96 | Sanacija manjih pukotina - impregniranje, fino žbukanje bezcementnom žbukom s armirnom mrežicom, te bojanje bojom na bazi vapna u dva sloja. | m2 | 50 |  | 0
97 | Bojanje zidova i stropova crkve disperzivnom bojom u dva premaza na prethodno pripremljenu podlogu. U stavku je uključena obrada svih spojeva zidova međusobno kao i spojeva zidova i stropova. Koristit će se boja po izboru Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 1300 |  | 0
98 | Bojanje zidova i stropova kripte disperzivnom bojom u dva premaza na prethodno pripremljenu podlogu. U stavku je uključena obrada svih spojeva zidova međusobno kao i spojeva zidova i stropova. Koristit će se boja po izboru Konzervatorskog odjela u Varaždinu. S obzirom da nije bilo mogućnosti pregleda stanja kripte, iskop je potrebno vršiti vrlo pažljivo i pod nadzorom arheologa. Nepoznate su točne dimenzije, materijal i stanje kripte, stoga je potrebno kontaktirati projektanta ako se stvarno stanje razlikuje od pretpostavljenog. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XIV | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
99 | Rad na polaganju nove podne obloge od keramičkih pločica ili kamenih ploča. Ova stavka se odnosi na oblogu podova na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga (na mjestu podnog grijanja). Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera. Radom je obuhvaćeno polaganje / ljepljenje i fugiranje. Dobava obloge i potrebnog materijala za ugradnju posebno se obračunava. | sati | 200 |  | 0
100 | Dobava svog potrebnog materijala za nove podne obloge od keramičkih pločica ili kamenih ploča. Ova stavka se odnosi na oblogu zidova i podova na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga (na mjestu podnog grijanja).
| Ukoliko suvlasnik zahtijeva dobavu materijala koji je standardom iznad pripadajućeg, tada se to u smislu Zakona o obnovi ne smatra opravdanim troškom te ga je dužan sam financirati. Dobava se vrši temeljem ponuda dobavljača koje je nadzorni organ prethodno odobrio uz suglasnost platitelja. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. | m2 | 350 |  | 0
101 | Rad na polaganju nove obloge od kamenih ploča na stubište. Ova stavka se odnosi na oblogu stubišta na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga. Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera. Radom je obuhvaćeno polaganje / ljepljenje i fugiranje. Dobava obloge i potrebnog materijala za ugradnju posebno se obračunava. | sati | 100 |  | 0
102 | Dobava svog potrebnog materijala za nove obloge od kamenih ploča za stubište. Ova stavka se odnosi na oblogu stubišta na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga.
| Ukoliko suvlasnik zahtijeva dobavu materijala koji je standardom iznad pripadajućeg, tada se to u smislu Zakona o obnovi ne smatra opravdanim troškom te ga je dužan sam financirati. Dobava se vrši temeljem ponuda dobavljača koje je nadzorni organ prethodno odobrio uz suglasnost platitelja. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. | m2 | 20 |  | 0
103 | Rad na polaganju nove obloge od kamenih ploča za pjevalište. Ova stavka se odnosi na oblogu podova na kojima je zbog vraćanja u izvorno stanje uklonjena drvena obloga. Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera. Radom je obuhvaćeno polaganje / ljepljenje i fugiranje. Dobava obloge i potrebnog materijala za ugradnju posebno se obračunava. | sati | 100 |  | 0
104 | Dobava svog potrebnog materijala za nove obloge od kamenih ploča za pjevalište. Ova stavka se odnosi na oblogu podova na kojima je zbog vraćanja u izvorno stanje uklonjena drvena obloga.
| Ukoliko suvlasnik zahtijeva dobavu materijala koji je standardom iznad pripadajućeg, tada se to u smislu Zakona o obnovi ne smatra opravdanim troškom te ga je dužan sam financirati. Dobava se vrši temeljem ponuda dobavljača koje je nadzorni organ prethodno odobrio uz suglasnost platitelja. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. | m2 | 70 |  | 0
105 | Rad na polaganju nove opločenja oko crkve. Ova stavka se odnosi na oblogu podova na kojima je zbog vraćanja u izvorno stanje uklonjena drvena obloga. Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera. Radom je obuhvaćeno polaganje / ljepljenje i fugiranje. Dobava obloge i potrebnog materijala za ugradnju posebno se obračunava. | sati | 100 |  | 0
106 | Dobava svog potrebnog materijala za novo opločenje oko crkve. Ova stavka se odnosi na oblogu podova na kojima je zbog vraćanja u izvorno stanje uklonjena drvena obloga.
| Ukoliko suvlasnik zahtijeva dobavu materijala koji je standardom iznad pripadajućeg, tada se to u smislu Zakona o obnovi ne smatra opravdanim troškom te ga je dužan sam financirati. Dobava se vrši temeljem ponuda dobavljača koje je nadzorni organ prethodno odobrio uz suglasnost platitelja. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. | m2 | 100 |  | 0
107 | Popravak postojećih kamenih stuba ugradnjom reparature na mjestu oštećenja. Nakon ugradnje, površinu prvo izbrusiti, a nakon toga plohu izštokati na način da se osigurava protukliznost. U svemu po uzoru na postojeće stepenice. Potreban je detaljan pregled postojećih kamenih stepenica, te oštećene i oslabljene dijelove pažljivo ukloniti, plohu oštetiti i otprašiti. Na pripremljenu podlogu nanositi masu za reparaturu na bazi kamenog pijeska s pažljivom obradom spoja starog i novog. | m2 | 10 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XV | STOLARSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
108 | Nabava i montaža drvenih jednokrilnih punih vrata širine 80 cm, visine 200 cm, prema shemi stolarije. Vrata se montiraju prema postojećem stanju. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. U cijenu uključen kompletan okov. | kom | 2 |  | 0
109 | Nabava i montaža drvenih ulaznih dvokrilnih punih vrata širine 190 cm, visine 330 cm, prema shemi stolarije. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Vrata se montiraju prema postojećem stanju. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. U cijenu uključen kompletan okov. | kom | 1 |  | 0
110 | Nabava i montaža prozora širine 219 cm, visine 137 cm. Stolarija se montira prema izvornom stanju i uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. U cijenu uključen kompletan okov. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. Obračun prema komadu. | kom | 1 |  | 0
111 | Popravak, prijevoz i montaža vitraja. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Vitraji se montiraju prema postojećem stanju. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. | kom | 4 |  | 0
112 | Nabava i montaža ulaznih vrata kripte. Točne dimenzije izmjeriti na licu mjesta. Uskladiti s izvornim stanjem prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Vrata se montiraju prema postojećem stanju. U cijenu uključen kompletan okov. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XVI | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
113 | Demontaža i ponovna ugradnja razne postojeće ugrađene električne opreme. Ova stavka se odnosi na postojeće klima jedinice, lustere, ugrađene grijalice i sl. Demontiranu električnu opremu treba odgovarajuće zaštititi i uskladištiti do ponovne ugradnje (EPS d = 1 cm i PVC folija d = 1 mm). Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera.
| Rad KV radnika. | sati | 200 |  | 0
| Potrošni materijal se paušalno priznaje kao 20% vrijednosti rada. | paušal | 1 |  | 0
114 | Popravak elektro instalacije oštećene prilikom ojačavanja konstrukcije zgrade. Stavka obuhvaća slijedeće radove i materijal: - Pregled i ispitivanje nastalog oštećenja postojeće električne instalacije - Demontaža oštećenog dijela električne instalacije jake i slabe struje (kabeli, cijevi, utičnice, sklopke i sl.) uključivo eventualno štemanje i drugu zidarsku pripomoć. - Postavljanje zamjenske (nove) električne instalacije jake i slabe struje uključivo sav potreban materijal, oprema i radovi (kabeli, cijevi, utičnice, sklopke, sitni potrošni materijal, dobava, montaža i spajanje električne opreme i materijala) uključivo eventualno štemanje i drugu zidarsku pripomoć. - Ispitivanje popravljene električne instalacije i izrada zapisnika o ispitivanju, te predaja izjava o sukladnosti ugrađene opreme.
Popravkom se instalacije dovode u isto stanje kao i prije sanacije. Obračunava se stvarni rad na gradilištu prema upisu u građevinski dnevnik, ovjereno od strane nadzornog inženjera.
| Rad VKV radnika. | sati | 200 |  | 0
| Potrošni materijal se paušalno priznaje kao 50% vrijednosti rada. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0
XVII | RAZNI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
115 | Čišćenje radnoga prostora za vrijeme i po dovršetku izvođenja radova. Stavka obuhvaća čišćenje nakon grubih građevinskih radova sa iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl. Te generalno čišćenje objekta nakon završetka radova. Stavka obuhvaća pranje i čišćenje: stakala iznutra i izvana, vrata, podova i opločenja, sa odvozom otpadnog materijala. Obračun po m2 površine na kojoj se obavljaju radovi. | m2 | 1000 |  | 0
116 | Sanacija kamenih posuda za svetu vodu na ulazu u crkvu prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
117 | Sanacija kamenog okvira na ulazu u sakristiju prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
118 | Prvi ulazak u kriptu. S obzirom da se u kriptu nije ušlo dugi niz godina postoji opasnost od štetnih plinova i manjka kisika. Prvi ulazak u kriptu trebaju obaviti za to specijalizirane osobe s prikladnom opremom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_GRAĐ
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | OPIS RADOVA |  |  |  | Ukupna cijena bez PDV-a [€]
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | DEMONTAŽE I UKLANJANJE |  |  |  | 0
IV | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | STATIČKA OJAČANJA |  |  |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
X | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
XI | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
XII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XIV | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XV | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XVI | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
XVII | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO (s pdv-om) |  |  |  | 0

## SANACIJA VLAGE
B | SANACIJA VLAGE
I | IZOLATERSKI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
1 | Prekid kapilarne vlage.
| Izvođenje prekida kapilarne vlage u zidovima na način da se buše rupe u zidovima svakih 12 cm, ø14-16 mm, te se u rupe nakon otpuhivanja injektira masa na bazi silana. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m1 | 100 |  | 0
| Pranje zida vodom pod tlakom nakon skidanja svih trošnih dijelova žbuke, skidanja boje i čišćenja profilacija. Zid se pere, tako da sve fine čestice prašine ili preostale žbuke budu uklonjene, pritisak do 170 bara. Točan pritisak treba odrediti na početku rada - na probnom polju. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 200 |  | 0
| Poravnanje oštećenih zidova. Nnošenje reparaturnog morta na pripremljenu podlogu i sloja hidroizolacije. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 200 |  | 0
2 | Prekid kapilarne vlage.
| Izvođenje prekida kapilarne vlage u zidovima na način da se buše rupe u zidovima svakih 12 cm, ø14-16 mm, te se u rupe nakon otpuhivanja injektira masa na bazi silana. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m1 | 30 |  | 0
| Pranje zida vodom pod tlakom nakon skidanja svih trošnih dijelova žbuke, skidanja boje i čišćenja profilacija. Zid se pere, tako da sve fine čestice prašine ili preostale žbuke budu uklonjene, pritisak do 170 bara. Točan pritisak treba odrediti na početku rada - na probnom polju. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 40 |  | 0
| Poravnanje oštećenih zidova. Nnošenje reparaturnog morta na pripremljenu podlogu i sloja hidroizolacije. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 40 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_VLAGA
REKAPITULACIJA
B | SANACIJA VLAGE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | OPIS RADOVA |  |  |  | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
I | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO (s pdv-om) |  |  |  | 0

## ARH. PLASTIKA
C | RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
1 | Dobava materijala te zidarska sanacija vučenih profilacija na pročeljima crkve i zvonika,gdje se vrše radovi na konstruktivnoj obnovi ,a sve prema priloženom projektu: fugiranje ziđa na mjestima skinute žbuke reparaturnim mortom, nanošenje prvog sloja sanacijske žbuke na bazi vapna utiskivanjem radi bolje povezanosti sa nosiocem, te nanošenje drugog sloja istog morta sa zaglađivanjem površine, uz upotrebu prethodno napravljenih šablona za izvlačenje profilacija. Obračun po ml pojedine sanirane profilacije određene razvijene širine. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal te obračunske koeficijente. U cijenu radova uključena je izrada originalnog otiska profilacije,te prijenos na milimetarski papir u mjerilu 1:1 koji ovjerava nadležni konzervatorski odjel
PROČELJA LAĐE I SVETIŠTA
| - profilacija holkelnog potkrovnog vijenca broda i svetišta crkve, r.š. 65-70 cm- samo po potrebi sanacija 20% | m | 20 |  | 0
| - uglato istaknuta profilacija sokla na pročelju broda i svetišta crkve, r.š. 5 - 10 cm | m | 88 |  | 0
| vertikalno-uglata zaobljena profilacija na pročelju sakristije crkve, r.š. 25 - 30 cm | m | 48 |  | 0
GLAVNO PROČELJE I ZVONIK
| - potkrovni vijenac zvonika na razini kape zvonika r.š. 120-160 cm;samo sanacija 20% | m | 8 |  | 0
| - potkrovni vijenac zvonika u razini sata r.š. 120-140 cm | m | 24 |  | 0
| - profilirani pilastri sa kapitelima u razini zvona s arh.reljefnom plastikom | m | 8 |  | 0
| - profilirani prozorski okviri na razini zvona | m | 4 |  | 0
| - razdijelni vijenac na sredini zvonika r.š.100-120 cm | m | 24 |  | 0
| - profilirani pilastri s kapitelima u razini voluta sa štukaturom | m | 2 |  | 0
| - profilirani vijenac ispod voluta r.š. 60-80 cm | m | 13 |  | 0
| - profilirani pilastri s kapitelima u razini kora | m | 4 |  | 0
2 | KAMENI ELEMENTI Sanacija i restauracija kamenih elemenata na pročeljima fasade prema opisu : -prijedlog radova te izrada izvješča sa fotodokumentacijomo stanju kam. elemenata baziran na preliminarnim istraživanjima -analiza soli,stanje kamena,dali se osipa te vizualni pregled -konsolidacija elemenata -desalinizacija ,uz provjeru nakon izvršenja -čiščenje raznim tehnikama,ovisi ovrsti nečistoće(alge,lišajevi, skrama tvrda),oblozi,paste,mehanički,laserom,kemijski... -nadoknada, restauracija primjerenim materijalima da zadovolji konzervatorske uvjete izbaciti cementne zapune. -priprema podloge za nadopunu kamena , armatura - završna obrada prema postoječem kamenu - fini retuš - hidrofobizacija i impregnacija kamenih elemenata
| kameni ulazni portal | kom | 1 |  | 0
| kameni doprozornici na gl. pročelju | kom | 5 |  | 0
| kameni dovratnik ulaznih vrata | kom | 1 |  | 0
| kameni doprozornici na lađi pročelja | kom | 2 |  | 0
| portal ulaza u sakristiju | kom | 1 |  | 0
| mali prozor pokraj | kom | 1 |  | 0
| kam.elementi prozora na bočnoj kapeli | kom | 6 |  | 0
| kameni kipovi na glavnom pročelju | kom | 2 |  | 0
| kam. elemet vratiju u kriptu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| UKUPNO (s PDV-om): |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_ARH. PLASTIKA
REKAPITULACIJA
C | RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Redni broj | OPIS RADOVA |  |  |  | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
I | RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO (s pdv-om) |  |  |  | 0

## UKUPNO
REKAPITULACIJA - UKUPNO
Redni broj | OPIS RADOVA | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
B | SANACIJA VLAGE | 0
C | RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI | 0
| UKUPNO | 0
| UKUPNO (S PDV-OM) | 0